РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Долгопрудный

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«17» сентября 2010г.	              №54-нр

«Об утверждении «Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»

Паспорт «Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного»

| Наименование Инвестиционной программы | «Инвестиционная программа по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» (далее – Инвестиционная программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Инвестиционной программы | - Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - нормативное решение Совета депутатов г.Долгопрудного от 17.09.2010г. №53-нр «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы»; - постановление главы города от 19.07.2010 г. № 550-ПГ «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»; - Экспертное заключение независимой экспертизы обоснованности инвестиционной программы и проверки обоснованности расчета соответствующих ей надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного» на 2011-2013 годы ООО «Аудиторская фирма «Олент». |
| Заказчик Инвестиционной программы | Администрация города Долгопрудного. |
| Разработчик Инвестиционной программы | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». |
| Исполнитель Инвестиционной программы | МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного». |
| Цель и задачи Инвестиционной программы | Основной целью разработки Инвестиционной программы является реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы. Задачами Инвестиционной программы являются: улучшение экологической обстановки; повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод; повышение качества питьевой воды; увеличение производительности ВЗУ «Главная», повышение надежности ее работы; экономия электроэнергии; снижение потерь воды; - увеличение объемов реализации коммунальных услуг. |
| Срок реализации Инвестиционной программы | 2011-2013 годы. |
| Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы | Общий объем финансирования Инвестиционной программы составляет 49 451,23 тыс. руб. с учетом налога на прибыль и без учета НДС, в том числе по годам: 2011 год – 14 118,42 тыс. руб.; 2012 год – 16 461,08 тыс. руб.; 2013 год – 18 871,73 тыс. руб. Источник финансирования – привлеченные средства в виде надбавки к тарифам на водоснабжение и водоотведение МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного». |
| Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Инвестиционной программы | - Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения г. Долгопрудного; - Снижение аварийности на сетях водопровода до 0,5%; - Снижение износа систем водоснабжения и водоотведения; - Снижение потерь воды в сетях до 7%; - Повышение уровня качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 26.09.2001 г. № 24; - Обеспечение новым потребителям доступа к централизованному водоснабжению и водоотведению; - Увеличение эффективности использования электроэнергии: - по водоснабжению до 1,35 кВтч/м3; - по перекачке стоков до 0,35 кВтч/м3; - по очистке стоков до 0,15 кВтч/м3; - Уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате снижения аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения. |
| Контроль за реализацией Инвестиционной программы | Администрация города Долгопрудного. |

# 1. Введение.

Настоящая Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в целях реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы.

При разработке Инвестиционной программы использованы Порядок разработки, утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса г. Долгопрудного и контроля за ходом их реализации, утвержденный постановлением главы города от 13.07.2010 г. № 534-ПГ, и Техническое задание на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», утвержденное постановлением главы города от 19.07.2010 г. № 550-ПГ.

Актуальность разработки Инвестиционной программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов, в числе которых потенциальная аварийность изношенной инженерной коммунальной инфраструктуры, как следствие недостаточного финансирования.

Данная Инвестиционная программа предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей города коммунальными ресурсами, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры.

# 2. Основные  сведения о Предприятии.

Муниципальное унитарное предприятие «Инженерные сети г. Долгопрудного» является юридическим лицом, создано в соответствии с постановлением главы г.Долгопрудного Московской области от 11.10.2001г. № 849.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Учредителем Предприятия от имени муниципального образования «Город Долгопрудный Московской области» является глава города Долгопрудного.

Предприятие зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридического лица № 50:42:01223 от 11 декабря 2001г.

Идентификационный номер: 5008032317.

Код причины постановки на налоговый учет: 500801001.

МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного» за основным государственным регистрационным  номером №1025001205470 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц. Дата внесения записи – 23 декабря 2002 года.

Предприятие является коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки, фирменное наименование.

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом в целях бесперебойного снабжения тепловой энергией, обеспечения водоснабжения и канализации физических и юридических лиц на основе заключенных с ними договоров.

Уставный фонд Предприятия составляет  100 тыс. рублей.

В соответствии с Уставом, основными видами деятельности Предприятия являются:

- эксплуатация систем энергоснабжения;

- эксплуатация систем водоснабжения;

- эксплуатация систем водоотведения;

- эксплуатация систем дождевой (ливневой) канализации;

- выполнение проектных работ;

-разработка специальных разделов проектов;

- выполнение инженерных изысканий для строительства;

-выполнение функций заказчика по строительству объектов газового хозяйства, объектов котлонадзора (котлов, трубопроводов пара и горячей воды), объектов электроэнергетического оборудования, сетей водопровода и канализации, водопроводных насосных станций и установок, артезианских скважин, резервуаров запасов воды и водопроводных башен, канализационных насосных станций и установок, канализационных очистных сооружений;

-другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

Имущество, используемое МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного», принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения.

Основной вид деятельности Предприятия – предоставление коммунальных услуг населению и организациям города Долгопрудного.

3. Описание  действующих систем водоснабжения и водоотведения, специфики их функционирования  и основных технико-экономических показателей.

3.1. Система водоснабжения.

Предприятие имеет лицензию на право пользования недрами (добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения) Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Московской области № ВЭ МСК 00105, сроком действия с 25.06.2004 г. по 01.05.2014г.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Долгопрудного  являются поверхностные и подземные воды.

Подземный отбор воды МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного» производит из Касимовского и Подольско-Мячниковского подземного горизонта 4-мя  ВЗУ, каждая из которых оборудована насосами марки  ЭЦВ, производительностью 63-65 м3/час.

Основным источником водоснабжения города Долгопрудного  является  вода из поверхностного источника, поставляемая  МГУП «Мосводоканал» (Северная  Водопроводная Станция).

Обеспечение необходимого напора в сети водопровода отдельных жилых домов предусмотрено 14-тью насосными станциями 3-го подъема.

Водопроводная сеть в городе Долгопрудном  состоит из стальных, чугунных, и полиэтиленовых труб диаметром 50- 500 мм. Обслуживаемая Предприятием общая протяженность водопроводной сети составляет 111,57  км.

Таким образом, система водоснабжения, находящаяся в хозяйственном ведении МУП  «Инженерные сети г. Долгопрудного», включает в себя:

1) артезианские скважины – 8 ед. (из них 1 затампонирована);

2) насосные станции II-го подъёма – 5 ед. (из них одна на реконструкции - ВНС Водники);

3) насосные станции 3-го подъема – 14 ед.;

4) резервуары запаса воды – 5 ед. общей емкостью 3100 м3(2 ед.- по 1000 м3, 2 ед. по 300м3 и 1 ед. -500 м3);

5) водопроводные сети протяженностью 111,57 км.

Структура потребителей услуг водоснабжения за период 2008-2010гг. представлена в Таблице № 3.1.

Таблица № 3.1

| № п/п | Наименова- ние потребителя | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчет | Утв. план | Ожидаемое выполнение |
|  |  | Объем (тыс.м3) | Уд.вес (%) | Объем (тыс.м3) | Уд.вес (%) | Объем (тыс.м3) | Уд.вес (%) | Объем (тыс.м3) | Уд.вес (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 9054,40 | 76,35 | 8978,8 | 81,94 | 8960,1 | 79,38 | 9186,70 | 82,42 |
| 2 | Бюджетные организации | 934,30 | 7,88 | 845,9 | 7,72 | 934,3 | 8,28 | 845,90 | 7,59 |
| 3 | Прочие потребители | 1869,90 | 15,77 | 1132,7 | 10,34 | 1392,9 | 12,34 | 1113,30 | 9,99 |
|  | Итого | 11858,60 | 100 | 10957,4 | 100 | 11287,3 | 100 | 11145,9 | 100 |

Наибольший удельный вес в структуре потребителей услуг по водоснабжению занимает население:

- факт 2008г.                                      76,35%;

- факт 2009г.                                      81,94%;

- в утв. тарифе на 2010г.                  79,38 %;

- ожидаемый  в 2010г.                      82,42 %.

Ожидаемый прогноз объема реализации услуг по водоснабжению в 2010 году принят предприятием в объеме 11145,9 тыс.м3. Увеличение ожидаемого объема реализации услуг водоснабжения по сравнению с фактом 2009 года связано с вводом вновь построенных объектов в 2010 году.

Водоснабжение  города Долгопрудного в последнее время характеризуется, как средненапряженное.

При рекомендуемом сроке службы  водозаборных скважин не более 25 лет, возраст действующих скважин, находящихся в эксплуатации, составляет срок эксплуатации свыше 40 лет. Установленное насосное оборудование на ВЗУ физически и морально устарело.

Все вышеуказанное приводит к неоправданно завышенным затратам на поддержание работоспособности таких ВЗУ, создает постоянную напряженность в обеспечении водой потребителей из-за частых поломок этих сооружений и уменьшения их водоотдачи.

Анализ наличия  основных средств системы водоснабжения Предприятия на 01.01.2010г. приведен в Таблице № 3.1.1.

Таблица 3.1.1

| №пп | Наименование основного средства | Год постройки | Балансовая стоимость 2009г., руб. | Амортизация, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.10г., руб. | Коэффициент износа, % | Коэффициент годности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Здания и сооружения: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание насосной станции 2 подъема п,Шер, | 1964 | 156 394,00 | 156 394,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Павильон насосной станции п, Шереметьевс, | 1964 | 25 293,00 | 25 293,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Здание ВНС пос, Водники | 1956 | 97 461,00 | 97 461,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Здание ВНС "Главная" | 1936 | 1 777 752,00 | 1 777 752,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Склад металлический на террит, ВНС Глав, | 1984 | 564 256,00 | 564 256,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6 | Насосная станция Зго подъема | 1995 | 106 432,00 | 44 028,35 | 62 403,65 | 41,37 | 58,63 |
| 7 | Насосная станция Зго подъема ОАО «МКК» | 1979 | 89 190,00 | 67 675,90 | 21 514,10 | 75,88 | 24,12 |
| 8 | Насосная станция 3-го подъема | 1987 | 93 990,00 | 34 835,80 | 59 154,20 | 37,06 | 62,94 |
| 9 | Насосная станция 3-го подъема | 1987 | 15 964,00 | 7 369,61 | 8 594,39 | 46,16 | 53,84 |
| 10 | Павильон для артскважины | 1997 | 86 005,00 | 32 284,28 | 53 720,72 | 37,54 | 62,46 |
| 11 | Насосная станция | 1976 | 135 688,00 | 111 425,50 | 24 262,50 | 82,12 | 17,88 |
| 12 | Станция 3-го подъема ул, Якорная, 3-3а | 1983 | 36 700,00 | 23 761,58 | 12 938,42 | 64,75 | 35,25 |
| 13 | Насосная станция 3-го подъема по ул, Спор | 1994 | 70 000,00 | 26 365,28 | 43 634,72 | 37,66 | 62,34 |
| 14 | Здание вод,насосной станции ул,Молодежн, | 2000 | 262 070,00 | 58 847,22 | 203 222,78 | 22,45 | 77,55 |
| 15 | Здание водопров, насосной станции | 2001 | 571 925,00 | 118 891,55 | 453 033,45 | 20,79 | 79,21 |
| 16 | Водонапорная башня с резер, ВНС Главная | 1934 | 221 520,00 | 221 520,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17 | Железобетонный резервуар | 1934 | 133 646,00 | 133 646,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18 | Артскважина 1 | 1933 | 168 117,00 | 168 117,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 19 | Оголовок артскважины | 1933 | 6 458,56 | 6 458,56 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 20 | Оборудование артскважины | 1933 | 6 428,14 | 6 428,14 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21 | Водонапорная башня | 1964 | 249 198,00 | 249 198,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 22 | Скважина п, Шереметьевский | 1965 | 89 097,00 | 89 097,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23 | Артскважина | 1971 | 127 530,00 | 127 530,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24 | Артскважина | 1956 | 45 487,00 | 45 487,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25 | Водонапорная башня | 1965 | 144 758,00 | 144 758,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26 | Артскважина | 1966 | 37 607,00 | 37 607,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27 | Артскважина | 1972 | 133 137,00 | 133 137,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 28 | Резервуар пос, Водники | 1964 | 106 560,00 | 106 560,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 29 | Резервуар чистой воды | 1964 | 141 058,00 | 141 058,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 30 | Резервуар | 1964 | 106 560,00 | 106 560,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 31 | Ограждение территории ВНС | 1983 | 887 590,20 | 453 709,60 | 433 880,60 | 51,12 | 48,88 |
| 32 | Резервуар | 1934 | 133 646,00 | 133 646,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33 | Оборудование ВНС | 1987 | 110 348,00 | 97 075,15 | 13 272,85 | 87,97 | 12,03 |
| 34 | Артскважина № 2 | 1997 | 511 648,00 | 417 024,71 | 94 623,29 | 81,51 | 18,49 |
| 35 | Артскважина | 1953 | 103 573,00 | 103 573,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 36 | Водонапорная башня | 1963 | 229 390,00 | 229 390,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 37 | Подземный резервуар на 300 мЗ | 1953 | 92 666,00 | 92 666,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 38 | Артскважина № 3 | 2000 | 1 573 900,00 | 939 630,02 | 634 269,98 | 59,70 | 40,30 |
| 39 | Узел смешения | 1984 | 510 408,00 | 510 408,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 40 | Вентил, система в лаборатор, с вен, ВЦ-14/46 №341606 | 2000 | 38 392,25 | 38 392,25 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 41 | Здание ВНС "Павельцево" | 2004 | 100 354,00 | 38 684,16 | 61 669,84 | 38,55 | 61,45 |
| 42 | Здание ВНС 3-го подъема ул.Станционная | 2003 | 79 012,76 | 17 103,96 | 61 908,80 | 21,65 | 78,35 |
| 43 | Здание ВНС по ул. Лихачевское ш., д 31,корп.2 | 2004 | 487 943,00 | 92 167,20 | 395 775,80 | 18,89 | 81,11 |
| 44 | Здание ВНС ул. Центральная,.7 | 2003 | 675 187,00 | 182 550,37 | 492 636,63 | 27,04 | 72,96 |
| 45 | Здание насосной 3-го подъема Моск. шос., д.59 | 2005 | 1 017 742,00 | 58 156,80 | 959 585,20 | 5,71 | 94,29 |
| 46 | Насосная водонапорная башня-сооруж ВЗУ «Павельцево» | 1972 | 7 421,85 | 7 421,85 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 47 | Водонапорная башня ВНС "Павельцево" | 2004 | 374 811,00 | 144 480,48 | 230 330,52 | 38,55 | 61,45 |
| 48 | Артскважина ВНС "Павельцево" | 2004 | 244 549,00 | 70 602,18 | 173 946,82 | 28,87 | 71,13 |
| 49 | Ограждение территории ВНС "Павельцево" | 2004 | 63 934,28 | 37 070,94 | 26 863,34 | 57,98 | 42,02 |
| 50 | Ограждение территории ВНС Шереметьево | 2004 | 208 367,91 | 73 473,54 | 134 894,37 | 35,26 | 64,74 |
| 51 | Ограждение территории ВНС Водники | 2004 | 139 766,83 | 68 851,60 | 70 915,23 | 49,26 | 50,74 |
| 52 | Ограждение территории ВНС Хлебниково | 2004 | 115 107,39 | 56 129,53 | 58 977,86 | 48,76 | 51,24 |
| 53 | Водонасосная станция 3-го подъема Спортивная, 5,к.3 | 38.10.05 | 1 727 389,00 | 65 009,28 | 1 662 379,72 | 3,76 | 96,24 |
| 54 | ВНС 3-го подъема ул. Молодежная, д.2, д.4, ул. Лихачевское ш.,д.7 | 10.10.0с | 1 397 014,00 | 52 575,74 | 1 344 438,26 | 3,76 | 96,24 |
|  | Итого здания и сооружения |  | 16 636 443,17 | 8 843 595,13 | 7 792 848,04 | 53,16 | 46,84 |
|  | Водопроводные сети: |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Вод. сеть ул. Центральная | 1967 | 617 014,00 | 430 991,50 | 186 022,50 | 69,85 | 30,15 |
| 56 | Вод. сеть ул. Шишкина; Колом. Киевс. Ворошил. | 1969 | 361 550,00 | 244 621,28 | 116 928,72 | 67,66 | 32,34 |
| 57 | Вод. сеть пос. Водники | 1937 | 234 816,00 | 234 816,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 58 | Водопроводная сеть | 1972 | 60 941,00 | 39 616,64 | 21 324,36 | 65,01 | 34,99 |
| 59 | Вод. сеть пос. Шереметьевский | 1973 | 332 592,00 | 212 105,95 | 120 486,05 | 63,77 | 36,23 |
| 60 | Вод. ввод 50 мм | 1973 | 63 326,00 | 40 392,54 | 22 933,46 | 63,79 | 36,21 |
| 61 | Вод. сеть ул. Павлова | 1961 | 77 605,00 | 63 304,23 | 14 300,77 | 81,57 | 18,43 |
| 62 | Вод. сеть ул. Павлова | 1961 | 11 309,00 | 9 224,65 | 2 084,35 | 81,57 | 18,43 |
| 63 | Вод. сеть ул. Павлова | 1961 | 41 430,00 | 33 773,69 | 7 656,31 | 81,52 | 18,48 |
| 64 | Вод. сеть Московское шоссе 35 | 1959 | 422 392,00 | 358 904,31 | 63 487,69 | 84,97 | 15,03 |
| 65 | Вод .сеть 6- го микрорайона | 1975 | 1 974 909,00 | 1 974 909,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 66 | Вод. сеть 8-го микрорайона Школьная | 1977 | 268 496,00 | 268 496,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 67 | Вод. сеть Московское ш. д.49 | 1970 | 4 575,00 | 3 073,60 | 1 501,40 | 67,18 | 32,82 |
| 68 | Вод. сеть ул.Нагорная д.2 к.1 | 1979 | 296 061,00 | 296 061,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 69 | Вод. сеть ул.Первомайская д. 12а | 1970 | 7 084,00 | 4 781,55 | 2 302,45 | 67,50 | 32,50 |
| 70 | Вод. сеть Лихачевское ш.13 | 1979 | 6 957,00 | 6 957,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 71 | Водопроводная сеть | 1960 | 197 893,00 | 164 779,14 | 33 113,86 | 83,27 | 16,73 |
| 72 | Вод. сеть ул.Первомайская 12а | 1971 | 3 029,00 | 3 029,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 73 | Водопроводная сеть | 1959 | 33 259,00 | 28 257,86 | 5 001,14 | 84,96 | 15,04 |
| 74 | Вод .сеть у Колхозн. рынка на Московск. ш. | 1990 | 36 750,00 | 34 287,71 | 2 462,29 | 93,30 | 6,70 |
| 75 | Водопровод дл-140м от ДАОС | 1971 | 1 894,00 | 1 263,01 | 630,99 | 66,68 | 33,32 |
| 76 | Внеплощадочная сеть водопров.d-400мм | 1984 | 253 442,00 | 253 442,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 77 | Водопровод d-200 от КСИ-2 | 1989 | 11 858,00 | 5 202,65 | 6 655,35 | 43,87 | 56,13 |
| 78 | Вод. сеть к ЦАТП и ж/д 10 ул.Молодежная | 1953 | 285 052,00 | 285 052,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 79 | Вод.сеть соед.базу НИС МИВТ с гор. водопр | 1984 | 185 356,00 | 185 356,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80 | Вод.сеть от ж/д42 до сущ.водопр.колодца | 1986 | 141 919,00 | 67 506,26 | 74 412,74 | 47,57 | 52,43 |
| 81 | Водопроводная магистр.линия в 9-ом микр. | 1967 | 673 843,00 | 673 843,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 82 | Вод.сеть от Северной станции до 3-го микрорайона | 1667 | 961 583,00 | 961 583,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 83 | Вод.сеть от артскв.1и2 до рез.ВНС Главная | 1935 | 184 304,00 | 184 304,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 84 | Вод.сеть от колодца до гл.станции | 1960 | 470 653,00 | 470 653,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85 | Вод.сеть (соед.главн.водопр.нас.ст.) | 1934 | 80 424,00 | 80 424,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 86 | Вод.сеть от скваж.7 до подзем.рез.гл.ВНС | 1958 | 11 057,00 | 11 057,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 87 | Вод.сеть от колод.2 до колод. 1 ВНС Главн | 1958 | 18 430,00 | 18 430,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 88 | Вод.сеть от колод. 1 до колод.4 | 1952 | 3 351,00 | 3 351,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 89 | Вод.сеть от скважины 2 до гл.водопровода | 1949 | 43 354,00 | 43 354,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90 | Вод.сеть от скваж.2 до главн.водопровода | 1935 | 154 146,00 | 154 146,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 91 | Вод.сеть от пикета до вод.узла гл.ВНС | 1951 | 360 707,00 | 355 584,24 | 5 122,76 | 98,58 | 1,42 |
| 92 | Вод. сеть от насос.ст.з-да"Краситель" | 1951 | 62 971,00 | 62 075,50 | 895,50 | 98,58 | 1,42 |
| 93 | Вод.сеть ул.Циолковского до Глав.ВНС | 1958 | 222 509,00 | 222 509,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 94 | Вод.магистраль от ДКБА до невр.больницы | 1937 | 155 130,00 | 155 130,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 95 | Вод.сеть ул. Первомайская до Глав.ВНС | 1937 | 793 390,00 | 793 390,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 96 | Вод.сеть по ул.Новодачная;Мичуринка | 1937 | 102 764,00 | 102 764,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 97 | Вод.сеть внутри квартала 2 и З до Гл.ВНС | 1958 | 216 584,00 | 216 584,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 98 | Вод.сеть от ДКБА до очист.соор.и Гл.ВНС | 1958 | 32 374,00 | 32 374,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 99 | Вод.сеть по ул.Северной от проход.з-да | 1958 | 1 240 056,00 | 1 240 056,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100 | Вод.магистраль внутри 1 квар.перемычки | 1969 | 478 568,00 | 478 568,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 101 | Вод.сеть по Лихачевс.ш.18;18а;18б;16;16а | 1962 | 119 733,00 | 95 285,53 | 24 447,47 | 79,58 | 20,42 |
| 102 | Вод.сеть по Московс.ш.27,29,31,33,37, | 1970 | 118 369,00 | 79 924,97 | 38 444,03 | 67,52 | 32,48 |
| 103 | Вод.сеть микрорайона 11 к котельной | 1970 | 202 582,00 | 136 773,09 | 65 808,91 | 67,51 | 32,49 |
| 104 | Вод.сеть п.Котово по ул.Школьной | 1972 | 557 202,00 | 557 202,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 105 | Вод.сеть п.Шереметьевский ул.Толстого | 1972 | 338 613,00 | 338 613,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 106 | Вод.сеть п.Шереметьевский ул.Промышлен. | 1964 | 35 365,00 | 27 042,02 | 8 322,98 | 76,47 | 23,53 |
| 107 | Вод.сеть по ул.Овражная от нас.станции | 1964 | 82 737,00 | 63 264,46 | 19 472,54 | 76,46 | 23,54 |
| 108 | Вод.сеть ул.Березовая,ввод в башню п. Шер. | 1965 | 1 411,00 | 1 411,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 109 | Вод.сеть п.Шереметьевс.ул.Загорская | 1965 | 138 614,00 | 104 809,88 | 33 804,12 | 75,61 | 24,39 |
| 110 | Вод.сеть по ул.Первомайская | 1964 | 69 655,00 | 53 272,68 | 16 382,32 | 76,48 | 23,52 |
| 111 | Вод.сеть п.Шереметьевс. ул.Ворошилова | 1964 | 39 135,00 | 29 896,74 | 9 238,26 | 76,39 | 23,61 |
| 112 | Вод.сеть п.Шереметьевс.ул.Березовая | 1964 | 13 393,00 | 10 241,54 | 3 151,46 | 76,47 | 23,53 |
| 113 | Вод.сеть п.Шереметьевс. ул.Центральная | 1964 | 65 975,00 | 50 439,66 | 15 535,34 | 76,45 | 23,55 |
| 114 | Вод.сеть по ул.Станционной | 1964 | 222 216,00 | 169 932,39 | 52 283,61 | 76,47 | 23,53 |
| 115 | Водопроводная сеть | 1985 | 933 688,00 | 452 003,45 | 481 684,55 | 48,41 | 51,59 |
| 116 | Вод.сеть от ж/д42 до сущ.водопр.колодца | 1986 | 16 498,00 | 16 498,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 117 | Вод.сеть по Московскому ш. | 1962 | 304 654,00 | 243 336,36 | 61 317,64 | 79,87 | 20,13 |
| 118 | Вод.сеть микрорайона 11 к котельной | 1971 | 34 059,00 | 34 059,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 119 | Вод.сеть по ул.Овражная от нас.станции | 1965 | 10 261,00 | 10 261,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 120 | Вод.сеть п.Шереметьевс. ул.Загорская | 1965 | 16 452,00 | 16 452,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 121 | Вод.сеть по ул.Спортивная 7,7а,9 | 1983 | 15 255,00 | 15 255,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 122 | Вод.сеть к мастерским текущего ремонта | 1991 | 38 988,00 | 16 109,95 | 22 878,05 | 41,32 | 58,68 |
| 123 | Вод.сеть по ул.Спортивная 7,7а,9. | 1978 | 103 328,00 | 59 674,07 | 43 653,93 | 57,75 | 42,25 |
| 124 | Вод.сеть к поликлинике | 1983 | 92 563,00 | 92 563,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 125 | Вод.сеть к корпусам 105 и106 | 1984 | 523 257,00 | 523 257,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 126 | Водопроводная сеть | 1985 | 556 771,00 | 278 733,44 | 278 037,56 | 50,06 | 49,94 |
| 127 | Вод.сеть 11 микрорайона г.Долгопрудного | 1975 | 97 615,00 | 97 615,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 128 | Вод.сеть в жил.зоне в/ч 28311 | 1989 | 189 961,00 | 85 063,43 | 104 897,57 | 44,78 | 55,22 |
| 129 | Вод.сеть Лихачевское ш.д.6 кор.1 | 1988 | 36 944,00 | 16 453,91 | 20 490,09 | 44,54 | 55,46 |
| 130 | Водопроводная сеть | 1974 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131 | Водопроводная сеть | 1961 | 11 042,00 | 11 042,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 132 | Водопроводная сеть | 1994 | 4 360,00 | 3 265,77 | 1 094,23 | 74,90 | 25,10 |
| 133 | Вод.сеть к мастерским текущ.ремонта | 1991 | 2 930,00 | 2 624,89 | 305,11 | 89,59 | 10,41 |
| 134 | Вод.сеть ЖСК Майский | 1971 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 135 | Вод.сеть ул.Железнякова д.2,2а,4,6,8,10 | 1966 | 105 448,00 | 77 039,90 | 28 408,10 | 73,06 | 26,94 |
| 136 | Вод.сеть пр-т Пацаева 9,11,13,15 от ЦТП-6 | 1979 | 46 175,00 | 25 984,07 | 20 190,93 | 56,27 | 43,73 |
| 137 | Вод.сеть Железнякова 14,Лихачевс.ш 14 | 1972 | 42 688,00 | 27 744,99 | 14 943,01 | 64,99 | 35,01 |
| 138 | Вод.сеть Лихачевское ш.д.10,12. | 1974 | 65 776,00 | 41 123,59 | 24 652,41 | 62,52 | 37,48 |
| 139 | Вод.сеть ул.Железнякова 18 | 1971 | 3 219,00 | 3 219,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 140 | Вод.сеть пр.Пацаева 17 | 1991 | 124 367,00 | 111 894,75 | 12 472,25 | 89,97 | 10,03 |
| 141 | Вод.сеть ул.Дирижабельная 6,8 | 1963 | 37 694,00 | 29 456,19 | 8 237,81 | 78,15 | 21,85 |
| 142 | Вод.сеть ул.Октябрьская 22 | 1964 | 8 046,00 | 8 046,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 143 | Водопровод-2090м,d-300мм сталь кол-10ед | 1977 | 5 216,00 | 5 216,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 144 | Вод.сеть Московс.ш.27а трубы стальн.75,7 | 1995 | 86 023,51 | 19 787,02 | 66 236,49 | 23,00 | 77,00 |
| 145 | Вод.сеть ул.Первомайская 42 CT.d-100мм | 1984 | 68 363,00 | 68 363,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 146 | Вод. сеть Баня-Котельная 9кв.ул. Первомайс | 1983 | 49 251,00 | 49 251,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 147 | Вод.сеть ул.Первомайс.50 физтех-лицей | 1961 | 25 782,00 | 25 782,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 148 | Вод.сеть Детский сад 8 | 1653 | 12 271,00 | 12 271,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149 | Вод.сеть Котельная 29-го кв-ла | 1963 | 17 676,00 | 17 676,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 150 | Вод.сеть ДСМУ | 1964 | 14 713,00 | 14 713,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 151 | Вод.сеть ул.Нагорная 2 сталь-d-100мм-55м | 1971 | 2 837,00 | 2 837,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 152 | Вод.сеть ул.Нагорная 9а ст.d-50мм-7м | 1960 | 355,00 | 355,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 153 | Трубопровод напорный ул.Нагорная | 1946 | 221 441,00 | 221 441,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 154 | Вод.сеть Лихачевское ш.11 | 1964 | 43 825,00 | 43 825,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 155 | Вод.сеть Лихачевское ш.д.23,25 | 1964 | 53 855,00 | 53 855,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 156 | Вод.сеть д/с"Солнышко" | 1967 | 120 356,00 | 120 356,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 157 | Вод.сеть Лихачевское ш.д.29,29а,шк.7, | 1970 | 13 736,00 | 13 736,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 158 | Вод.сеть Лихачевское ш.д.ЗЗ | 1973 | 45 964,00 | 29 311,52 | 16 652,48 | 63,77 | 36,23 |
| 159 | Вод.сеть Лихачквское ш.9 | 1979 | 5 873,00 | 3 297,59 | 2 575,41 | 56,15 | 43,85 |
| 160 | Вод.сеть Лихачевское ш.22 ЦТП-1 | 1977 | 5 038,00 | 5 038,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 161 | Вод.сеть ул.Заводская | 1954 | 41 113,00 | 39 126,94 | 1 986,06 | 95,17 | 4,83 |
| 162 | Вод.сеть ул.Заводская д.2,4,6,8,10,14 | 1954 | 34 668,00 | 34 668,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 163 | Вод.сеть ул.Заводская д.1,3,5,9,12 | 1963 | 51 072,00 | 39 914,56 | 11 157,44 | 78,15 | 21,85 |
| 164 | Вод.сеть ул.Гранитная | 1965 | 97 291,00 | 72 748,07 | 24 542,93 | 74,77 | 25,23 |
| 165 | Вод.сеть ул.Нагорная 9,9а | 1966 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 166 | Вод.сеть подростковая школа ГЖУ-6 | 1974 | 87 077,00 | 54 438,70 | 32 638,30 | 62,52 | 37,48 |
| 167 | Вод.сеть СПТУ-94,общежитие ЦТП 2 | 1975 | 4 361,00 | 4 361,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 168 | Вод.сеть ул.Центральная 2,5,7,8,9, | 1961 | 80 674,00 | 80 674,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 169 | Вод.сеть ул.Центральная д.2,5,7,8,9, | 1961 | 3 270,00 | 3 270,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 170 | Вод.сеть ул.Центральная д.2,5,7,8,9, | 1961 | 5 451,00 | 5 451,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 171 | Вод.сеть ул.Школьная д.3,9 | 1958 | 74 132,00 | 74 132,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 172 | Вод.сеть столовая,учеб.корп.СПТУ-94 | 2958 | 7 631,00 | 7 631,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 173 | Вод.сеть клуб"Гранит"ул.Нагорная 7/11 | 1963 | 19 663,00 | 15 373,44 | 4 289,56 | 78,18 | 21,82 |
| 174 | Вод.сеть 2-ое и З-тье отд.больницы | 1963 | 61 541,00 | 48 102,33 | 13 438,67 | 78,16 | 21,84 |
| 175 | Вод.сеть ул.Нагорная | 1953 | 13 789,00 | 13 141,91 | 647,09 | 95,31 | 4,69 |
| 176 | Вод.сеть Баня | 1953 | 57 200,00 | 54 440,36 | 2 759,64 | 95,18 | 4,82 |
| 177 | Вод.сеть ул.Парковая 36 | 1987 | 63 643,00 | 29 475,88 | 34 167,12 | 46,31 | 53,69 |
| 178 | Вод.сеть ул.Парковая 38 | 1987 | 21 218,00 | 21 218,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 179 | Вод.сеть д/с "Ивушка" | 1989 | 10 607,00 | 10 605,54 | 1,46 | 99,99 | 0,01 |
| 180 | Вод. сеть ЦТП 3,профилакторий | 1987 | 10 607,00 | 3 918,17 | 6 688,83 | 36,94 | 63,06 |
| 181 | Вод.сеть к очистным сооруж. | 1996 | 301 001,00 | 195 475,38 | 105 525,62 | 64,94 | 35,06 |
| 182 | Вод.сеть Туберк.диспансер по ул.Пио | 1973 | 1 364,00 | 1 364,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 183 | Кан.сетьКожно-венер.дисп.ул.Центральн.5 | 1951 | 1 866,00 | 1 866,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 184 | Вод.сеть Второе терап.отд.ул.Школьная 2 | 1955 | 1 141,00 | 1 141,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 185 | Вод.сеть Третье терап.отд.ул.Школьная 3 | 1997 | 1 832,00 | 1 123,77 | 708,23 | 61,34 | 38,66 |
| 186 | Вод.сеть Второе и третье терап.отд. | 1955 | 33 384,00 | 30 590,22 | 2 793,78 | 91,63 | 8,37 |
| 187 | Вод.сеть Главный корпус больницы | 1962 | 27 132,00 | 21 866,71 | 5 265,29 | 80,59 | 19,41 |
| 188 | Вод.сеть Главный корпус больницы | 1962 | 38 362,00 | 30 922,18 | 7 439,82 | 80,61 | 19,39 |
| 189 | Родильное отделение | 1962 | 11 066,00 | 8 935,07 | 2 130,93 | 80,74 | 19,26 |
| 190 | Вод.сеть Инфекционное отд. | 1962 | 9 161,00 | 7 386,62 | 1 774,38 | 80,63 | 19,37 |
| 191 | Инфекционное отделение | 1983 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 192 | Вод.сеть Поликлиника | 1983 | 8 131,00 | 4 213,25 | 3 917,75 | 51,82 | 48,18 |
| 193 | Вод.сеть Поликлиника | 1983 | 8 379,00 | 8 379,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 194 | Вод.сеть Поликлиника | 1983 | 5 388,00 | 5 388,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 195 | Вод.сеть Морг | 1985 | 4 611,00 | 4 611,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 196 | Вод.сеть Гараж | 1962 | 21 142,00 | 17 047,21 | 4 094,79 | 80,63 | 19,37 |
| 197 | Вод.сеть Гараж | 1985 | 12 201,00 | 12 201,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 198 | Вод.сеть Котельная | 1953 | 5 983,00 | 5 746,32 | 236,68 | 96,04 | 3,96 |
| 199 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.19 | 1952 | 3 666,00 | 3 525,33 | 140,67 | 96,16 | 3,84 |
| 200 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.17 | 1952 | 5 143,00 | 4 945,67 | 197,33 | 96,16 | 3,84 |
| 201 | Вод.сеть ул.Тимирязевская,д.2 | 1952 | 4 404,00 | 4 239,98 | 164,02 | 96,28 | 3,72 |
| 202 | Вод.сеть Кафе | 1952 | 1 323,00 | 1 280,20 | 42,80 | 96,76 | 3,24 |
| 203 | Вод.сеть Магазины | 1952 | 3 233,00 | 3 131,74 | 101,26 | 96,87 | 3,13 |
| 204 | Вод.сеть ул.Железнодорожнаяд.ЗО | 1953 | 917,00 | 873,35 | 43,65 | 95,24 | 4,76 |
| 205 | Вод.сеть ул.Железнодорожная,д.29 | 1955 | 306,00 | 279,76 | 26,24 | 91,42 | 8,58 |
| 206 | Вод.сеть ул.Железнодорожная | 1952 | 4 150,00 | 4 003,35 | 146,65 | 96,47 | 3,53 |
| 207 | Вод.сеть ул.Железнодорожная,д.28 | 1951 | 458,00 | 453,68 | 4,32 | 99,06 | 0,94 |
| 208 | Вод.сеть ул.Железнодорожная,28 | 1952 | 1 171,00 | 1 141,50 | 29,50 | 97,48 | 2,52 |
| 209 | Вод.сеть ул.Железнодорожная,д.27 | 1955 | 332,00 | 302,10 | 29,90 | 90,99 | 9,01 |
| 210 | Вод.сеть ул.Железнодорожная,д.27 | 1953 | 3 132,00 | 3 002,78 | 129,22 | 95,87 | 4,13 |
| 211 | Вод.сеть ул.Железнодорожная,д.26 | 1955 | 332,00 | 302,10 | 29,90 | 90,99 | 9,01 |
| 212 | Вод.сеть ул.Железнодорожная,д 26 | 1952 | 5 372,00 | 5 189,46 | 182,54 | 96,60 | 3,40 |
| 213 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.36А | 1952 | 1 196,00 | 1 162,76 | 33,24 | 97,22 | 2,78 |
| 214 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.36А | 1952 | 2 189,00 | 2 105,20 | 83,80 | 96,17 | 3,83 |
| 215 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.36 | 1950 | 407,00 | 407,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 216 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.З6 | 1953 | 993,00 | 942,31 | 50,69 | 94,90 | 5,10 |
| 217 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.38 | 1952 | 712,00 | 686,82 | 25,18 | 96,46 | 3,54 |
| 218 | Вод.сеть ул.Ленинградскаяд.З 8 | 1952 | 2 750,00 | 2 653,06 | 96,94 | 96,47 | 3,53 |
| 219 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.40 | 1953 | 763,00 | 732,43 | 30,57 | 95,99 | 4,01 |
| 220 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.40 | 1952 | 2 189,00 | 2 105,20 | 83,80 | 96,17 | 3,83 |
| 221 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.42 | 1951 | 534,00 | 524,64 | 9,36 | 98,25 | 1,75 |
| 222 | Вод.сеть ул.Ленинградская,42 | 1953 | 4 583,00 | 4 400,42 | 182,58 | 96,02 | 3,98 |
| 223 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.44 | 1952 | 585,00 | 570,25 | 14,75 | 97,48 | 2,52 |
| 224 | Вод.сеть ул.Ленинградская,д.44 | 1952 | 4 124,00 | 3 978,13 | 145,87 | 96,46 | 3,54 |
| 225 | Вод.сеть Баня | 1952 | 585,00 | 570,25 | 14,75 | 97,48 | 2,52 |
| 226 | Вод.сеть Баня | 1952 | 6 517,00 | 6 269,00 | 248,00 | 96,19 | 3,81 |
| 227 | Вод.сеть ул.Заводская,д.1-11 | 1952 | 14 156,00 | 13 635,49 | 520,51 | 96,32 | 3,68 |
| 228 | Вод.сеть ул.Островского, д.5 | 1982 | 15 682,00 | 15 682,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 229 | Вод.сеть ул.Советская,д.12 | 1982 | 2 444,00 | 2 444,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 230 | Вод.сеть (Внутр.разводка на террит.ВЗУ) | 1982 | 8 146,00 | 8 146,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 231 | Вод.сеть (Внутр.разводка на террит.ВЗУ) | 1982 | 3 563,00 | 3 563,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 232 | Вод.сеть(Участок от насос.стан.до ВК-5) | 1982 | 9 062,00 | 9 062,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 233 | Вод.сеть(Участок от ВК-5 до ст («Мичуринец») | 1982 | 13 135,00 | 13 135,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 234 | Вод.сеть(Участ.от нас.ст.до камеры-павил) | 1982 | 13 491,00 | 13 491,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 235 | Прокол под ж/д d-300 дл 24м.с пр.от н/с | 1982 | 53 966,00 | 53 966,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 236 | Вод.сеть пос.Шереметьевский | 1998 | 85 850,00 | 49 315,28 | 36 534,72 | 57,44 | 42,56 |
| 237 | Вод.сеть п.Шереметьевский | 1981 | 18 572,77 | 18 572,77 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 238 | Вод.сеть к ж/д № 1 по ул.Нагорная | 1998 | 42 358,41 | 123 792,45 | 18 565,96 | 292,25 | 43,83 |
| 239 | Вод.сеть Лихачевское ш.д 13 кор.З | 1998 | 83 981,00 | 46 837,99 | 37 143,01 | 55,77 | 44,23 |
| 240 | Вод.сеть от ЦТП до ввода в ж/дом | 1996 | 22 000,00 | 14 657,15 | 7 342,85 | 66,62 | 33,38 |
| 241 | Вод.сеть ул. Молодежная д.8 | 1999 | 58 253,00 | 29 575,98 | 28 677,02 | 50,77 | 49,23 |
| 242 | Вод.сеть ул. Циолковского д.28 | 1999 | 5 579,00 | 2 830,53 | 2 748,47 | 50,74 | 49,26 |
| 243 | Вод.сеть ул.Корабельная 17-этажный дом | 1992 | 86 808,00 | 73 755,62 | 13 052,38 | 84,96 | 15,04 |
| 244 | Вод.сеть от яхт-клуба Спартак до ВЗУ пос | 1984 | 557 754,00 | 557 754,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 245 | Вод.сеть по ул.Молодежная,д.14 | 2000 | 54 995,00 | 24 709,71 | 30 285,29 | 44,93 | 55,07 |
| 246 | Вод.сеть по ул.Акад.Лаврентьева,21а | 2001 | 1 330 393,00 | 553 399,02 | 776 993,98 | 41,60 | 58,40 |
| 247 | Вод.сеть по ул.Акад. Лавр.к насосн.станц. | 2001 | 409 872,00 | 170 493,37 | 239 378,63 | 41,60 | 58,40 |
| 248 | Водопровод 789 п/м ЗАО "Вегетта" | 1969 | 807 147,00 | 807 147,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 249 | Водосток 75п/м ЗАО "Вегетта" | 1969 | 37 725,00 | 37 725,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250 | Отопление ВНС Хлебниково | 2002 | 17 020,92 | 12 157,55 | 4 863,37 | 71,43 | 28,57 |
| 251 | Прокладка водопровода в пос. Шереметьевский | 2002 | 370 757,50 | 173 019,84 | 197 737,66 | 46,67 | 53,33 |
| 252 | Уст-ка водомерного узла на 2-м вводе водопр.194 КЭЧ | 2002 | 81 796,12 | 57 256,92 | 24 539,20 | 70,00 | 30,00 |
| 253 | Водоводы подземные | 2003 | 1 777 717,00 | 365 419,40 | 1 412 297,60 | 20,56 | 79,44 |
| 254 | Водопроводная наружная сеть | 2003 | 254 594,91 | 52 333,54 | 202 261,37 | 20,56 | 79,44 |
| 255 | Водопроводная сеть -связка по ул. Лихачевское шоссе | 2003 | 928 591,02 | 257 769,78 | 670 821,24 | 27,76 | 72,24 |
| 256 | Водопроводная сеть Лихачевское ш.,д.20,корп.1,2 | 2003 | 41 004,00 | 13 381,68 | 27 622,32 | 32,64 | 67,36 |
| 257 | Водопровод Центральная,7 Д150сталь с ц/п изоляцией | 2003 | 1 472 075,00 | 488 461,25 | 983 613,75 | 33,18 | 66,82 |
| 263 | Водопровод Центральная,7 ДЮОсталь с ц/п изоляцией | 2003 | 128 391,00 | 42 241,65 | 86 149,35 | 32,90 | 67,10 |
| 264 | Водопровод Центральная,7 ДЮОсталь с ц/п изоляцией | 2003 | 31 390,00 | 10 415,64 | 20 974,36 | 33,18 | 66,82 |
| 265 | Наружный водопровод по ул.Лихачевское шос.,д.31,к2 | 2004 | 1 177 495,00 | 222 415,76 | 955 079,24 | 18,89 | 81,11 |
| 266 | Водопровод Д=110мм к ДЦГБ | 2004 | 159 592,92 | 43 403,75 | 116 189,17 | 27,20 | 72,80 |
| 267 | Наружный водопровод по ул.Лихачевское шос.,д.31,к1 | 2004 | 79 745,00 | 7 199,40 | 72 545,60 | 9,03 | 90,97 |
| 268 | Трубопровод холодного водоснабжения ОАО ПО "ТОС" | 2004 | 15 097,60 | 15 097,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 269 | Трубопровод от ВНС до ж/д 59 корп.1 Моск.шос | 2004 | 139 887,00 | 28 094,40 | 111 792,60 | 20,08 | 79,92 |
| 270 | Магистральный водопровод к ВНС "Новый бульвар" | 2005 | 1 329 730,00 | 267 058,56 | 1 062 671,44 | 20,08 | 79,92 |
| 271 | Дворовая сеть водопровода от ВК-2 до ЦТП"Новый бульвар" | 2005 | 96 000,00 | 19 280,16 | 76 719,84 | 20,08 | 79,92 |
| 272 | Дворовая сеть водопровода от ЦТП до ж/д 20 Новый бульвар | 2005 | 1 951 560,00 | 391 944,96 | 1 559 615,04 | 20,08 | 79,92 |
| 273 | Дворовая сеть водопровода от ВК-4 до ж/д 18 Новый бульвар | 2005 | 581 060,00 | 116 698,08 | 464 361,92 | 20,08 | 79,92 |
| 274 | Дворовая сеть водопровода от ВК-5 до ж/д 22 Новый бульвар | 2005 | 75 600,00 | 15 183,36 | 60 416,64 | 20,08 | 79,92 |
| 275 | Наружные сети водопровода на артскв. 2 | 1997 | 391 304,00 | 237 800,15 | 153 503,85 | 60,77 | 39,23 |
| 276 | Водопроводная сеть ул.Первомайская, д.ЗЗ | 02.06.0 8 | 1 902 861,00 | 143 311,68 | 1 759 549,32 | 7,53 | 92,47 |
| 277 | Водопроводная сеть ул.Первомайская, д.9/4 | 02.06.08 | 325 500,00 | 24 514,56 | 300 985,44 | 7,53 | 92,47 |
| 278 | Водопроводная сеть ул. Павлова, д. 14 | 02.06.08 | 1 119 994,91 | 84 351,06 | 1 035 643,85 | 7,53 | 92,47 |
| 279 | Водопроводная сеть ул.Молодежная, д. 14, к.З | 02.07.08 | 3 089 519,00 | 273 551,08 | 2 815 967,92 | 8,85 | 91,15 |
| 280 | Водопроводная сеть ул.Молодежная, д. 12 | 02.07.08 | 3 089 519,00 | 273 551,08 | 2 815 967,92 | 8,85 | 91,15 |
| 281 | Водопроводная сеть пл. Собина, д.З | 16.07.08 | 345 687,00 | 30 607,65 | 315 079,35 | 8,85 | 91,15 |
| 282 | Водопроводная сеть к школе Новый бульвар, д.21, к.З | 16.07.08 | 324 413,00 | 28 724,05 | 295 688,95 | 8,85 | 91,15 |
| 283 | Водопроводная сеть ул. Гранитная, д.6 | 02.10.08 | 2 000 000,00 | 145 833,38 | 1 854 166,62 | 7,29 | 92,71 |
| 284 | Водопроводная сеть Лихаческое ш.,д.13а | 02.10.08 | 5 050 260,00 | 368 248,16 | 4 682 011,84 | 7,29 | 92,71 |
| 285 | Водопроводная сеть ул.Спортивная, д.5 к.З | 08.10.08 | 1 151 705,00 | 83 978,44 | 1 067 726,56 | 7,29 | 92,71 |
| 286 | Водопроводная сеть ул. Дирижабельная, д. 15а, 156,15в | 17.11.08 | 2 435 002,00 | 164 869,90 | 2 270 132,10 | 6,77 | 93,23 |
| 287 | Н/вольтные кабельные линии на ВНС 'Павельцево" | 31.12.08 | 810 252,85 | 54 016,80 | 756 236,05 | 6,67 | 93,33 |
| 288 | Наружная сеть водопровода к КНС мкр. «Шереметьевский» | 02.10.09 | 61 740,00 | 516,66 | 61 223,34 | 0,84 | 99,16 |
| 289 | Сети водопровода ул.Спортивная, д.116 | 18.12.09 | 14 143 926,00 | 0,00 | 14 143 926,00 | 0,00 | 100,00 |
| 290 | Водопроводная сеть ул.Молодежная, д. 14, к.2 | 28.12.09 | 1 963 749,37 | 0,00 | 1 963 749,37 | 0,00 | 100,00 |
| 291 | Сети водопровода ул.Гранитный тупик, д.2 | 28.12.09 | 6 452 208,00 | 0,00 | 6 452 208,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Итого водопроводные сети |  | 78 823 350,81 | 24 326 636,54 | 54 496 714,27 | 30,86 | 69,14 |
|  | Машины и оборудование: |  | 14 248 281,57 | 7 305 313,94 | 6 942 967,63 | 51,27 | 48,73 |
|  | Всего по водопроводному хозяйству |  | 109 708 075,55 | 40 475 545,61 | 69 232 529,94 | 36,89 | 63,11 |

Общий износ системы водоснабжения на 01.01.2010г. составляет  36,89 %, в том числе:

- по  зданиям  и сооружениям               53,16 %;

- по машинам и оборудованию              51,27 %;

- по водопроводным сетям                     30,86 %.

Незначительный  общий износ основных средств на 01.01.2010г. связан с принятием на баланс в  конце 2009 года вновь построенных сетей на сумму 22 621,62 тыс. руб., что отразилось на увеличении балансовой и  остаточной стоимости на 01.01.2010г.

Рекомендуемый срок службы  водозаборных сооружений не более 25 лет,  одна из скважин ВЗУ «Главная», находящаяся в эксплуатации,  имеет срок эксплуатации 51 год, одна из скважин ВЗУ «Шереметьево» - 43 года, остальные скважины от 10 до 40 лет.

Все вышеуказанное приводит к неоправданно завышенным затратам на поддержание работоспособности таких ВЗУ, создает постоянную напряженность в обеспечении водой потребителей из-за частого  выхода из строя элементов данных сооружений и уменьшения их водоотдачи.

Технические данные по ВЗУ приведены в Таблице  № 3.1.2.1

Таблица 3.1.2.1

| №№ п/п | Наименование водозабора | Количество скважин (ед.) | Паспортный номер скважины | Наименова- ние горизонта | Год ввода в эксп- луата-цию | Глуби-на сква- жины (м) | Де-бит (м3/час) | Статис- тичес- кий уровень (м) | Динамический уровень (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВЗУ "Главная" | 3 | 1/17 | Касимовский, Подольско-мячниковский | 1959 | 120 | 19,7 | 79,6 | 97,11 |
|  |  |  | 2/395-95 |  | 1997 | 170 | 60,8 | 116,6 | 133 |
|  |  |  | 3/1-19-98 |  | 2000 | 290,4 | 63 | 115 | 132 |
| 2 | ВЗУ "Павельцево" | 1 | 1/82-Д | Касимовский | 1971 | 123,5 | 18 | 52.8 | 55,2 |
| 3 | ВЗУ "Шереметьево" | 2 | 1/229 | Касимовский | 1967 | 110 | 76 | 58,2 | 61,3 |
|  |  |  | 2/1-69 |  | 1970 | 105 | 81 | 57,1 | 58,16 |
| 4 | ВЗУ "Хлебниково" | 2 | 2/1 | Касимовский | 1972 | 110 | 83 | 53 | 54,4 |
|  |  |  | 3/2 |  | 1972 | 110 | 63 | 53,6 | 54,3 |

На 01.01.2010г. ВЗУ «Шереметьево» и ВЗУ «Главная» имеют 100 % износ (Таблица № 3.1.1.-инвентарные номера  соответственно – 10001 и 81498).

В Таблице № 3.1.2.2  приведены данные по насосным станциям 2-го подъема:

# Таблица 3.1.2.2

| Номер насосной станции, адрес | Год ввода в эксплуатацию | Категория | Марка установленных насосов | Количество | Производительность одного насоса, м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Главная», г. Долгопрудный, Научный переулок | 1936 | 1-ая | 1 Д315-71А | 4 | 300 |
|  |  |  | КМ 80-50-200/2-5-2М | 1 | 50 |
|  |  |  | КМ 100-65-200 | 1 | 100 |
| «Хлебниково», г. Долгопрудный микрорайон Хлебниково, ул. Горького | 1953 | 1-ая | КМ 100-65-200 | 3 | 100 |
|  |  |  | КМ 65-50-160/2 | 1 | 25 |
| «Шереметьевский» г. Долгопрудный микрорайон Шереметьевский, ул. Магистральная | 1953 | 1-ая | К 80-50-200 | 2 | 50 |
|  |  |  | КМ 100-65-200 | 2 | 100 |
| «Павельцево» г. Долгопрудный микрорайон Павельцево, ул. 25-го Партсъезда | 1970 | 1-ая | FHE 40-125¦22¦A LOWARA Италия | 2 | 26,4 |
| Итого |  |  |  | 17 | 2027,8 |

Производительность установленного оборудования в насосных станциях 2-го подъема составляет  2027,8 куб.м./час.

Крупных аварий на  насосной станции 2-го подъема за последние три года не наблюдалось, поскольку своевременно проводились планово-предупредительные работы.

При эксплуатации водопроводных сетей основными мерами по техническому обслуживанию сетей являются:

- надзор за состоянием и сохранностью сетей, техническое содержание сетей;

- разработка мероприятий по совершенствованию системы подачи и распределения воды;

- планово-предупредительные  и капитальные ремонты на сети, ликвидация аварий;

- ведение технической документации и отчетности;

- надзор за строительством и приемка в эксплуатацию новых линий сети;

- сбор, хранение и систематизация данных по повреждениям и авариям на сети.

На Предприятии имеются следующие типы водопроводных сетей:

1) чугунные трубы – 25,55 %;

2) ПНД – 10,51 %;

3) стальные  трубы  – 63,94 %;

Диаметры и протяженность водопроводных сетей Предприятия (111,57 км)  представлены в Таблице № 3.1.3.1

Таблица 3.1.3.1

| Материал труб | Протяженность труб (км) | в том числе по диаметрам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Сталь | 71,34 | 0,53 | 9,65 | 9,7 | 6,19 | 8,88 | 8,82 | 10,59 | 9,07 | 7,91 |
| Чугун | 28,5 | 0 | 7,8 | 4,61 | 3,94 | 5,26 | 5,4 | 1,49 | 0 | 0 |
| ПНД | 11,73 | 0,13 | 2,31 | 1,23 | 1,13 | 1,82 | 0,89 | 2,83 | 0,7 | 0,69 |
| Итого | 111,57 | 0,66 | 19,76 | 15,54 | 11,26 | 15,96 | 15,11 | 14,91 | 9,77 | 8,6 |

Общий износ водопроводных сетей, обслуживаемых Предприятием, по состоянию на 01.01.2010г. составляет   30,86 % (Таблица № 3.1.1).

Данные по замене трубопроводов по годам приведены в Таблице № 3.1.3.2.

Таблица 3.1.3.2

| Показатели | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация сетей с заменой на полиэтиленовые трубы, в км | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 0,44 | 0,2 |

Объем ремонтных работ по замене трубопроводов на полиэтиленовые  снизился в 2009 году по сравнению с 2008 годом почти в 2,2 раза. Необходимо проведение дополнительных  работ по строительству и модернизации водопроводных сетей.

Динамика аварий на сетях водопровода по годам приведена в Таблице               № 3.1.3.3.

Таблица 3.1.3.3

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число аварий | 96 | 87 | 64 |
| Удельное число на 1 км | 0,71 | 0,78 | 0,57 |

Динамика неучтенных расходов и потерь воды приведена в Таблице № 3.1.4

Таблица 3.1.4

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | утв. план | ожид. выполн. |
| Неучтенный расход и потери питьевой воды | тыс. м3 | 1000,00 | 1137,5 | 1582,6 | 1632,4 |
|  | % | 7,82 | 13,29 | 15,96 | 12,24 |

Ожидаемые потери в сетях в 2010 году в объеме 1632,4 тыс.куб.м. составят  12,24 % от поданной воды в сеть.

В настоящее время установленная общая норма водопотребления составляет 10,97 куб.м. на 1 человека в месяц (в домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных умывальниками, душами, ваннами).

3.2. Система водоотведения.

Предприятие имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) на территории Московской области, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор) на основании приказа  Центрального управления Ростехнадзора от 09.07.2010 г. № 640, сроком действия до 03.06.2015 г.

В  настоящее время проект нормативно-допустимых сбросов (далее – НДС) веществ и микроорганизмов, поступающих с очищенными хозбытовыми сточными водами с очистных сооружений биологической очистки двумя выпусками в реку Бусинку находится на согласовании в Ростехнадзоре.

Территория города Долгопрудного входит в зону действия комплекса Люберецких очистных сооружений.

Канализование большей части территории города осуществляется системой насосных станций и напорно-самотечных трубопроводов, подающих стоки в самотечный коллектор Ду-1000мм. Далее сточные воды поступают в систему Московской канализации: через Северные каналы на Черкизовскую насосную станцию и по системе напорных трубопроводов в Люберецкие каналы на Люберецкую станцию аэрации.

В соответствии с рельефом местности и сложившейся схемой канализации на территории города Долгопрудного выделено два основных бассейна канализования.

В первый бассейн канализационной насосной станции «Котово» стоки самотеком поступают по подводящим коллекторам Ду=600 мм по Лихачевскому шоссе и Ду=800-1200 мм по проспекту Пацаева от жилого микрорайона 6 и, частично от микрорайонов 7 и 8.

В эти же подводящие коллекторы КНС «Котово» поступают стоки по напорным трубопроводам 2 Ду=300мм от насосной станции «Водники», которая принимает стоки от мкр. Водники  и от Судоремонтного завода.

Часть территории микрорайонов 8 и 7 канализуется по уличным сетям Ду= 150-300 мм на канализационную насосную станцию ОАО «МКК». Далее стоки перекачиваются по напорному трубопроводу Ду=250, 300 мм в подводящие коллекторы к КНС «Котово». В бассейн канализования КНС «Котово» входят микрорайоны 2 и 5, стоки от которых по уличным сетям Ду=150-300 мм поступают в коллектор Ду=500 мм по улице Дирижабельной и далее на КНС «Котово».

КНС «Котово» принимает стоки от канализационной насосной станции «Хлебниково» на которую поступают стоки от города Лобня в количестве 17 тыс.куб.м./сут., от мкр. Хлебниково, Шереметьевский и Павельцево. Стоки от КНС Хлебниково по напорному коллектору 2Д 600 мм перекачиваются до камеры гашения, расположенной в районе СПК «Щапово-2», далее сточные воды по самотечному коллектору Ду=900-1200мм поступают на КНС Котово.

КНС Котово перекачивает сточные воды по напорным трубопроводам 2Ду 700 мм до камеры гашения, расположенной в районе СПТУ-21, далее по самотечному коллектору Ду=1000 мм, проходящему по территории промышленной зоны и принимающему стоки от ряда промпредприятий, сточные воды передаются в систему Московской канализации.

Во второй бассейн (местных очистных сооружений) входит подбассейн КНС № 1, принимающей стоки от микрорайона 1, МФТИ и ряда промышленных предприятий.

КНС № 1 перекачивает сточные воды по двум напорным трубопроводам Ду =300 мм, проложенным вдоль Московского шоссе до камеры гашения, расположенной в районе пересечения ул. Первомайская и ул. Жуковского, далее по самотечному коллектору Ду 500 мм стоки поступают на очистные сооружения города Долгопрудного.

Большая часть промышленных предприятий города канализуется самотеком в коллектор Ду=1000 мм и далее в систему Московской канализации.

Очистные сооружения канализации города Долгопрудного полной биологической очистки намечаются к реконструкции и расширению.

Анализируя существующее состояние системы канализации города Долгопрудного, можно отметить, что ряд сооружений и коммуникаций системы водоотведения перегружены и находятся в аварийном состоянии.

Для обеспечения приема и очистки  сточных вод от города, как первоочередное мероприятие, необходима реконструкция КНС и расширение местных очистных сооружений.

Канализационная сеть в городе Долгопрудном  состоит из стальных, чугунных, и полиэтиленовых труб диаметром 150- 1200 мм. Обслуживаемая Предприятием общая протяженность канализационной сети составляет 132,8 км.

Таким образом, система водоотведения, находящаяся на праве хозяйственного ведения МУП  «Инженерные сети г. Долгопрудного», включает в себя:

1) КНС – 6 ед.;

2) очистные сооружения;

3) канализационные сети протяженностью 132,8 км.

Структура потребителей услуг водоотведения за период 2008-2009 года  и ожидаемое выполнение в 2010 году представлена в Таблице № 3.2.

Таблица 3. 2.

| № п/п | Наименование потребителя | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Утвержд. план | Ожид. вып-ние |
|  |  | Объем (тыс.м3) | уд.вес (%) | Объем (тыс.м3) | уд.вес (%) | Объем (тыс.м3) | уд.вес (%) | Объем (тыс.м3) | уд.вес (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 9014,7 | 78,7 | 8960,1 | 80,54 | 8926,5 | 77,93 | 9080,00 | 81,07 |
| 2 | Бюджетные организации | 847,7 | 7,4 | 774,2 | 6,96 | 847,6 | 7,4 | 750,00 | 6,7 |
| 3 | Прочие потребители | 1592,7 | 13,9 | 1390,7 | 12,5 | 1681 | 14,67 | 1370,00 | 12,23 |
|  | Итого | 11455,1 | 100 | 11125 | 100 | 11455,1 | 100 | 11200 | 100 |

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в структуре потребителей услуг по водоотведению занимает население:

- в 2008г.                                                  78,70 %;

- в 2009г.                                                  80,54 %;

- в утвержденном тарифе на 2010г.      77,93 %

-ожидаемое  выполнение в 2010г.         81,07 %.

Ожидаемый прогноз объема реализации услуг по водоотведению в 2010 году принят Предприятием в объеме  9080 тыс.м3. Увеличение ожидаемого объема реализации услуг водоотведения по сравнению с фактом 2008 года связано  с  присоединением вновь построенных объектов в городе.

Водоотведение  города Долгопрудного в последнее время характеризуется недостаточным  качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения таких проблем является высокий уровень физического и морального износа объектов коммунальной инфраструктуры, недостаточная мощность КНС и очистных сооружений.

На 01.01.2010г. система водоотведения  в городе Долгопрудном  имеет  35,48 % износа.

Список основных средств системы водоотведения Предприятия на 01.01.2010г. приведен в Таблице № 3.2.1.1.

Таблица 3.2.1.1

| №пп | Наименование основного средства | Год выпуска (постройки) | Балансовая стоимость 2009г., руб. | Амортизация, руб. | Остаточная стоимость на 01.01.10г., руб. | Коэффициент износа, % | Коэффициент годности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Здания и сооружения: |
| 1 | Станция перекачки назем. фек. воды п, Водн, | 1935 | 207 148,00 | 207 148,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 2 | КНС "Котово"-здание | 1984 | 429 469,66 | 150 902,79 | 278 566,87 | 35,14 | 65 |
| 3 | Здание КНС 1 | 1971 | 1 699 030,00 | 879 749,97 | 819 280,03 | 51,78 | 48 |
| 4 | Насосная станция фекальных вод «МКК» | 1981 | 564 997,89 | 369 904,27 | 195 093,62 | 65,47 | 35 |
| 5 | КНС "Хлебниково" | 1969 | 3 139 837,00 | 2 521 766,30 | 618 070,70 | 80,32 | 20 |
| 6 | Аварийный резервуар | 1972 | 1 277 494,00 | 1 181 438,44 | 96 055,56 | 92,48 | 8 |
| 7 | Резервуар ж/бетонный на КНС «МКК» | 1953 | 116 215,00 | 116 215,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 8 | Вентиляционная система на КНС "Хлебниково | 1997 | 57 732,00 | 57 732,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 9 | Кабельные линии электропередачи нап,10кВ | 2000 | 301 081,15 | 92 870,40 | 208 210,75 | 30,85 | 69 |
| 10 | Система ОПС в лаборатории о/с | 1997 | 57 369,11 | 12 732,29 | 44 636,82 | 22,19 | 78 |
| 11 | Здание КНС "Павельцево" | 2004 | 509 278,00 | 196 313,97 | 312 964,03 | 38,55 | 61 |
| 12 | Канализационная насосная станция(КНС)-1-эт. здание | 2003 | 7 007,79 | 7 007,79 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 13 | Аварийный резервуар объем 290мЗ КНС 'Павельцево" | 2004 | 400 403,00 | 154 345,41 | 246 057,59 | 38,55 | 61 |
| 14 | Ограждение территории КНС "Павельцево" | 2004 | 49 118,00 | 28 480,44 | 20 637,56 | 57,98 | 42 |
| 15 | Ограждение территории КНС Хлебниково | 2004 | 148 935,00 | 60 566,90 | 88 368,10 | 40,67 | 59 |
| 16 | Ограждение территории КНС Котово | 2004 | 1 003 503,18 | 206 374,63 | 797 128,55 | 20,57 | 79 |
| 17 | Ограждение территории КНС №1 | 2004 | 42 729,00 | 10 860,44 | 31 868,56 | 25,42 | 75 |
| 18 | Ограждение территории КНС МКК | 2004 | 48 170,00 | 19 588,93 | 28 581,07 | 40,67 | 59 |
| 19 | Ограждение территории КНС Водники | 2004 | 10 043,00 | 5 105,09 | 4 937,91 | 50,83 | 49 |
| 20 | Здание мастерских текущего ремонта | 2001 | 2 152 508,42 | 625 684,77 | 1 526 823,65 | 29,07 | 71 |
| 21 | Ангар на территории базы Водоканала | 2001 | 122 870,00 | 122 870,00 | 0,00 | 100,0 | 0 |
| 22 | Утепленный ангар 36-12-6 | 2001 | 245 643,00 | 155 396,73 | 90 246,27 | 63,26 | 37 |
| 23 | Переход(Лихачевский пр,11) | 2004 | 281 729,60 | 86 317,20 | 195 412,40 | 30,64 | 69 |
| 24 | Канализационная насосная станции п.Шереметьевский | 02.10.05 | 2 486 262,90 | 13 367,00 | 2 472 895,90 | 0,54 | 99 |
|  | Итого здания стоки: |  | 15 358 574,70 | 7 282 738,76 | 8 075 835,94 | 47,42 | 53 |
| 25 | Здание очистных сооружений | 1961 | 2 129 649,00 | 2 129 649,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 26 | Здание насосной станции-воздуходувка ил, | 1965 | 283 400,00 | 211 883,62 | 71 516,38 | 74,76 | 25 |
| 27 | Здание хлораторной установки о/с | 1936 | 80 937,00 | 80 937,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 28 | Здание решеток с механ,очисткой о/с | 1936 | 17 705,00 | 17 705,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 29 | Лаборатория о/с с хоз,инвентарем | 2000 | 63 403,57 | 16 961,38 | 46 442,19 | 26,75 | 73 |
| 30 | Здание подстанции о/с | 1980 | 74 936,00 | 74 936,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 31 | Ангар арочного типа 15-36м | 1997 | 1 249 414,00 | 754 104,00 | 495 310,00 | 60,36 | 40 |
| 32 | Пристройка к лаборатории | 1998 | 102 643,26 | 33 463,06 | 69 180,20 | 32,60 | 67 |
| 33 | Отстойники вертикальные вторичные | 1936 | 1 425 669,61 | 1 379 342,05 | 46 327,56 | 96,75 | 3 |
| 34 | Иловые площадки | 1936 | 87 365,00 | 87 365,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 35 | Аэротенки на очистные сооружения | 1965 | 355 239,00 | 312 533,39 | 42 705,61 | 87,98 | 12 |
| 36 | Отстойники двухярусные о/с | 1936 | 530 223,00 | 530 223,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 37 | Песколовки горизонт,с пропускной способ, | 1936 | 51 990,00 | 51 990,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 38 | Отстойники контактные | 1936 | 128 958,00 | 128 958,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 39 | Станция перекачки фек,воды подземной | 1935 | 351 915,00 | 351 915,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 40 | Канализационные очистные сооружения | 1960 | 773 660,00 | 758 119,34 | 15 540,66 | 97,99 | 2 |
| 41 | Вентиляционная система в цехе мехообезв, | 1997 | 66 032,00 | 66 032,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 42 | Система ОПС в цехе мехообезв, | 1997 | 6 149,00 | 6 149,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 43 | Песколовка на очистных сооружениях | 2005 | 301 188,21 | 80 003,19 | 221 185,02 | 26,56 | 73 |
|  | Итого здания и сооружения очистных |  | 8 080 476,65 | 7 072 269,03 | 1 008 207,62 | 87,52 | 12 |
|  | Всего здания и сооружения |  | 23 439 051,35 | 14 355 007,79 | 9 084 043,56 | 61,24 | 39 |
|  | Канализационные сети: |
| 44 | Кан,сеть ул,Спортивная 7,7а,9 | 1983 | 893 646,00 | 499 338,53 | 394 307,47 | 55,88 | 44 |
| 45 | Кан,сеть от нас,ст,Водники до дюкера | 1981 | 399 103,00 | 234 414,73 | 164 688,27 | 58,74 | 41 |
| 46 | Самотечная кан,сеть от колодца | 1981 | 972 486,00 | 682 371,89 | 290 114,11 | 70,17 | 30 |
| 47 | Кан,сеть к корпусам 105 и 106 | 1984 | 132 858,00 | 71 984,75 | 60 873,25 | 54,18 | 46 |
| 48 | Кан,сеть наружной сети микрорайона | 1985 | 628 472,00 | 384 906,65 | 243 565,35 | 61,24 | 39 |
| 49 | Кан,сеть к поликлинике на 850 мест | 1983 | 1 343 889,00 | 1 151 863,32 | 192 025,68 | 85,71 | 14 |
| 50 | Новый фекальный коллектор | 1957 | 542 633,00 | 542 633,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 51 | Новый коллектор | 1957 | 173 570,00 | 173 570,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 52 | Новый фек,коллектор до очистн,сооружений | 1951 | 622 650,00 | 622 650,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 53 | Самотеч,фек,коллектор по ул,Первомомайск | 1958 | 67 143,00 | 67 143,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 54 | Напорный фек,коллектор от КНС | 1935 | 353 899,00 | 353 899,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 55 | Самотечный фек,коллектор от з-да до оч/с | 1935 | 448 153,00 | 448 153,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 56 | Старый самотечный коллектор | 1935 | 899 315,00 | 899 315,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 57 | Старый самотечный фек,коллектор | 1935 | 7 289,00 | 7 289,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 58 | Старый фекальный коллектор | 1935 | 130 443,00 | 130 443,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 59 | Фекальный коллектор | 1956 | 92 048,00 | 92 048,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 60 | Фекальный коллектор | 1934 | 163 678,00 | 163 678,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 61 | Новый фекальный коллектор | 1956 | 54 572,00 | 54 572,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 62 | Новый фекальный коллектор | 1956 | 25 246,00 | 25 246,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 63 | Старый фекальный коллектор | 1934 | 140 287,00 | 140 287,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 64 | Новый фекальный коллектор | 1956 | 201 391,00 | 201 391,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 65 | Канализационная сеть | 1961 | 68 298,00 | 68 298,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 66 | Старый фекальный коллектор | 1934 | 102 091,00 | 102 091,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 67 | Старый фекальный коллектор | 1934 | 49 668,00 | 49 668,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 68 | Старый фекальный коллектор | 1934 | 117 153,00 | 117 153,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 69 | Старый фекальный коллектор | 1934 | 93 714,00 | 93 714,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 70 | Канализационная сеть | 1950 | 640 020,00 | 640 020,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 71 | Канализационная сеть | 1962 | 540 240,00 | 507 740,40 | 32 499,60 | 93,98 | 6 |
| 72 | Канализационная сеть | 1959 | 294 289,00 | 294 276,38 | 12,62 | 100,00 | 0 |
| 73 | Кан,коллектор от станции перекачки | 1956 | 701 805,00 | 701 805,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 74 | Канализационная сеть | 1966 | 440 929,00 | 440 929,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 75 | Кан.сеть к котельной в 11ом микрорайоне | 1971 | 152 970,00 | 145 302,17 | 7 667,83 | 94,99 | 5 |
| 76 | Кан,сеть жил,домам 43 к, 1,2 | 1960 | 28 323,00 | 28 323,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 77 | Самотечная кан,сеть на поселке | 1956 | 228 464,00 | 228 464,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 78 | Напорная канализационная сеть | 1956 | 162 684,00 | 162 684,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 79 | Канализационная сеть | 1955 | 13 783,00 | 13 783,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 80 | Напорный трубопровод стальной вн,станции | 1972 | 208 254,00 | 208 254,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 81 | Кан,сеть Хлебниково от Тим,плодоовощ,базы | 1972 | 4 057 705,00 | 4 057 705,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 82 | Кан,коллектор Хлебниково от Тим,базы | 1971 | 1 180 155,00 | 1 180 155,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 83 | Кан,сеть по ул,Павлова | 1961 | 4 685,00 | 4 685,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 84 | Кан,сеть по ул, Павлова | 1961 | 45 911,00 | 45 911,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 85 | Кан,сеть по Московскому ш,д,35 | 1961 | 23 778,00 | 23 778,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 86 | Кан,сеть 11-го микрорайона | 1974 | 98 847,00 | 69 168,26 | 29 678,74 | 69,98 | 30 |
| 87 | Канализационная сеть | 1970 | 4 517 317,02 | 641 269,83 | 3 876 047,19 | 14,20 | 86 |
| 88 | Кан,сеть к ж/домам 47,48 в 8ом микрорай, | 1977 | 52 927,00 | 42 320,21 | 10 606,79 | 79,96 | 20 |
| 89 | Кан,дворовая сеть к ж/домам 47,48 в 8м-е | 1977 | 106 751,00 | 106 751,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 90 | Кан,дворовая сеть в районе ул,Пионерская | 1977 | 44 057,00 | 44 057,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 91 | Кан,сеть ул,Нагорная д,2 к, 1 | 1978 | 167 760,00 | 105 682,37 | 62 077,63 | 63,00 | 37 |
| 92 | Кан,сеть Лихачевское ш,д,З | 1978 | 55 787,00 | 43 212,52 | 12 574,48 | 77,46 | 23 |
| 93 | Канализационная сеть | 1970 | 12 250,00 | 11 946,04 | 303,96 | 97,52 | 2 |
| 94 | Коллектор перехвата от дейст,кан,сетей | 1974 | 186 482,00 | 186 482,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 95 | Перехват от напорного коллектора | 1974 | 85 195,00 | 85 195,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 96 | Аварийный выпуск от колодца КК1 | 1974 | 17 985,00 | 17 985,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 97 | Дренажная линия для освоб,напорн,коллект | 1973 | 6 652,00 | 4 782,11 | 1 869,89 | 71,89 | 28 |
| 98 | Кан,сеть к корпусу 105 в 11ом микрорайоне | 1986 | 62 284,00 | 32 386,56 | 29 897,44 | 52,00 | 48 |
| 99 | Кан,сеть от ж/д,42 до сущест,кан,колодца | 1986 | 152 775,00 | 78 318,01 | 74 456,99 | 51,26 | 49 |
| 100 | Кан,сеть к ЦАТП | 1986 | 259 038,00 | 132 782,19 | 126 255,81 | 51,26 | 49 |
| 101 | Кан,сеть п,Хлебниково | 1987 | 203 777,00 | 100 274,44 | 103 502,56 | 49,21 | 51 |
| 102 | Кан,сеть Лихачевское ш,6к,1 | 1988 | 35 188,00 | 16 781,23 | 18 406,77 | 47,69 | 52 |
| 103 | Телефонные распределит,сети по ул,Окт,31 | 1989 | 27 285,00 | 27 285,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 104 | Кан,сеть колхозного рынка Московс,ш,37а | 1990 | 54 883,00 | 24 778,99 | 30 104,01 | 45,15 | 55 |
| 105 | Канализационная сеть | 1971 | 1 235,00 | 1 235,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 106 | Канализационная сеть | 1989 | 144 831,00 | 67 853,93 | 76 977,07 | 46,85 | 53 |
| 107 | Канализационная сеть | 1967 | 3 536,00 | 3 536,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 108 | Канализационная сеть | 1977 | 53,00 | 42,96 | 10,04 | 81,06 | 19 |
| 109 | Канализационная сеть | 1961 | 22 902,00 | 22 902,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 110 | Канализационная сеть Лихачевское ш,8 к,3 | 1975 | 748,00 | 513,92 | 234,08 | 68,71 | 31 |
| 111 | Кан. сеть ул, Циолковского 34 | 1977 | 538,00 | 348,86 | 189,14 | 64,84 | 35 |
| 112 | Кан. сеть ул, Октябрьская 22 к,1 | 1963 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 113 | Кан. сеть ул,Октябрьская 22 к,2 | 1963 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 114 | Кан,сеть ЖСК "Химик" | 1994 | 34 171,00 | 16 887,19 | 17 283,81 | 49,42 | 51 |
| 115 | Кан,сеть к мастерс.текущего ремонта | 1991 | 15 221,00 | 7 350,26 | 7 870,74 | 48,29 | 52 |
| 116 | Наружные слаботеч,сети к маст,текущ,рем, | 1997 | 3 822,00 | 1 669,63 | 2 152,37 | 43,68 | 56 |
| 117 | Наружное освещение к маст,текущ,ремонта | 1991 | 7 094,00 | 3 834,19 | 3 259,81 | 54,05 | 46 |
| 118 | Кабельн,сети к мастерс,текущего ремонта | 1991 | 10 269,00 | 9 241,18 | 1 027,82 | 89,99 | 10 |
| 119 | Тепловые сети к маст,текущего ремонта | 1991 | 82 758,00 | 59 551,24 | 23 206,76 | 71,96 | 28 |
| 120 | Канализационная сеть | 1970 | 11 606,00 | 11 293,60 | 312,40 | 97,31 | 3 |
| 121 | Кан,сеть ул,Железнякова д,2,2а,4,6,8,10 | 1967 | 441 960,00 | 441 960,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 122 | Кан,сеть ул,Спортивная 1 | 1969 | 8 914,00 | 7 131,91 | 1 782,09 | 80,01 | 20 |
| 123 | Кан.сеть пр,Пацаева 9,11,13,15 | 1981 | 188 982,00 | 132 227,10 | 56 754,90 | 69,97 | 30 |
| 124 | Кан,сеть ул,Железнякова 14,Лихачевс,ш,14 | 1972 | 167 128,00 | 154 559,89 | 12 568,11 | 92,48 | 8 |
| 125 | Кан,сеть Лихачевское ш,10 | 1973 | 103 991,00 | 93 574,05 | 10 416,95 | 89,98 | 10 |
| 126 | Кан,сеть Лихачевское ш,12 | 1974 | 96 563,00 | 67 565,59 | 28 997,41 | 69,97 | 30 |
| 127 | Кан,сеть ул,Железнякова 18 | 1974 | 59 423,00 | 51 983,98 | 7 439,02 | 87,48 | 13 |
| 128 | Кан,сеть пр,Пацаева д,17 | 1991 | 21 659,00 | 10 444,80 | 11 214,20 | 48,22 | 52 |
| 129 | Кан,сеть ул,Дирижабельная 6,8 | 1963 | 101 476,00 | 101 476,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 130 | Кан,сеть ул,Октябрьская д,22 | 1963 | 38 054,00 | 38 054,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 131 | Кан,сеть ЦТП,квартальная котельная, | 1979 | 499 897,00 | 307 551,82 | 192 345,18 | 61,52 | 38 |
| 132 | Кан,сеть по Московскому ш,27а | 1995 | 65 762,00 | 26 808,30 | 38 953,70 | 40,77 | 59 |
| 133 | Кан,сеть ул.Первомайская 42 | 1984 | 14 364,00 | 7 785,15 | 6 578,85 | 54,20 | 46 |
| 134 | Кан,сеть Баня | 1983 | 43 091,00 | 23 987,24 | 19 103,76 | 55,67 | 44 |
| 135 | Кан,сеть ул,Первомайская 50 физтех-лицей | 1959 | 27 664,00 | 27 662,48 | 1,52 | 99,99 | 0 |
| 136 | Кан,сеть Детский сад 8 | 1951 | 14 192,00 | 14 192,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 137 | Кан,сеть Котельная 29 кв-ла | 1961 | 9 682,00 | 9 280,74 | 401,26 | 95,86 | 4 |
| 138 | Кан,сеть ДСМУ | 1962 | 6 916,00 | 6 512,96 | 403,04 | 94,17 | 6 |
| 139 | Кан,сеть ул,Нагорная 2 | 1951 | 3 057,00 | 3 057,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 140 | Кан,сеть ул.Нагорная 9а | 1951 | 652,00 | 652,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 141 | Кан,сеть ул,Лихачевское ш,33 | 1971 | 47 074,00 | 47 074,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 142 | Кан.сеть Лих,ш,9,11,школа 7,гастроном, | 1962 | 83 214,00 | 78 212,63 | 5 001,37 | 93,99 | 6 |
| 143 | Кан,сеть Лихачевское ш,29 | 1966 | 887,00 | 763,93 | 123,07 | 86,13 | 14 |
| 144 | Кан,сеть Лихачевское ш,22 | 1969 | 22 615,00 | 18 093,16 | 4 521,84 | 80,01 | 20 |
| 145 | Кан,сеть Лихачевское ш,29,29а | 1965 | 9 340,00 | 9 340,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 146 | Кан,сетьЛих,ш,23,25,общеж,СПТУ-94 | 1964 | 6 184,00 | 6 184,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 147 | Кан,сеть ул,Заводская д,1,2,3,4,5,6,8,9, | 1966 | 313 496,00 | 313 496,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 148 | Кан,сетьул,Гранитная,ул,Центральная | 1974 | 103 908,00 | 90 886,48 | 13 021,52 | 87,47 | 13 |
| 149 | Кан,сеть ул,Школьная 3,9,СПТУ-94,клуб, | 1963 | 100 963,00 | 100 963,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 150 | Кан,сеть ул,Парковая д.36,38 д/с"Ивушка" | 1987 | 62 934,00 | 31 337,86 | 31 596,14 | 49,79 | 50 |
| 151 | Канализационная сеть | 1966 | 282 082,00 | 242 524,53 | 39 557,47 | 85,98 | 14 |
| 152 | Кан.сеть к ж/домам 47,48 в 8ом микрорай, | 1977 | 38 048,00 | 38 048,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 153 | Кан,сеть по Московскому ш,27а | 1995 | 27 713,00 | 12 775,57 | 14 937,43 | 46,10 | 54 |
| 154 | Кан,сеть ул,Первомайская 42 | 1984 | 102 272,00 | 84 280,81 | 17 991,19 | 82,41 | 18 |
| 155 | Кан,сеть Баня | 1983 | 226 897,00 | 194 475,80 | 32 421,20 | 85,71 | 14 |
| 156 | Кан,сеть ул,Первомайская 50 физтех-лицей | 1961 | 123 086,00 | 123 086,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 157 | Кан,сеть Детский сад 8 | 1953 | 103 009,00 | 103 009,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 158 | Кан.сеть Котельная 29 кв-ла | 1953 | 27 304,00 | 27 304,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 159 | Кан,сеть ДСМУ | 1964 | 20 738,00 | 20 738,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 160 | Кан,сеть Тубдиспансер по ул,Пионерск,3 | 1973 | 3 006,00 | 2 173,62 | 832,38 | 72,31 | 28 |
| 161 | Кан,сеть Туб,динспансер ул,Пионерская,3 | 1973 | 28 062,00 | 20 295,20 | 7 766,80 | 72,32 | 28 |
| 162 | Кан.сеть Кожно-венерол,диспан, ул. Центр, д. 5 | 1955 | 1 139,00 | 1 139,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 163 | Кан,сеть Кожно-венер,дисп,ул,Центральня, д. 5 | 1955 | 6 797,00 | 6 797,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 164 | Кан.сеть Второе терапевт,отд,ул,Школьн,2 | 1955 | 2 232,00 | 2 232,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 165 | Кан.сеть Третье терапевт,отд,ул,Школьн,3 | 1951 | 2 566,00 | 2 566,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 166 | Кан.сеть Второе и третье терапевтич,отд | 1955 | 65 988,00 | 65 988,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 167 | Кан. сеть Главный корпус больницы | 1962 | 9 086,00 | 8 557,74 | 528,26 | 94,19 | 6 |
| 168 | Кан. сеть Главный корпус больницы | 1962 | 116 866,00 | 110 229,66 | 6 636,34 | 94,32 | 6 |
| 169 | Кан,сеть Главный корпус больницы | 1962 | 14 694,00 | 13 837,02 | 856,98 | 94,17 | 6 |
| 170 | Кан,сеть Главный корпус больницы | 1962 | 14 310,00 | 14 310,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 171 | Кан.сеть Родильное отделение | 1962 | 31 714,00 | 29 893,73 | 1 820,27 | 94,26 | 6 |
| 172 | Кан,сеть Родильное отделение | 1962 | 13 712,00 | 12 934,30 | 777,70 | 94,33 | 6 |
| 173 | Кан,сеть Инфекционное отделение | 1962 | 2 427,00 | 2 288,24 | 138,76 | 94,28 | 6 |
| 174 | Кан,сеть Инфекционное отделение | 1962 | 29 254,00 | 27 594,45 | 1 659,55 | 94,33 | 6 |
| 175 | Кан,сеть Поликлиника | 1983 | 2 930,00 | 1 535,62 | 1 394,38 | 52,41 | 48 |
| 176 | Кан,сеть Поликлиника | 1983 | 6 730,00 | 3 512,12 | 3 217,88 | 52,19 | 48 |
| 177 | Кан,сеть Поликлиника | 1983 | 61 205,00 | 34 213,78 | 26 991,22 | 55,90 | 44 |
| 178 | Поликлиника | 1983 | 153 446,00 | 86 269,21 | 67 176,79 | 56,22 | 44 |
| 179 | Кан,сеть Морг | 1962 | 1 297,00 | 1 216,99 | 80,01 | 93,83 | 6 |
| 180 | Кан,сеть Морг | 1962 | 7 561,00 | 7 144,78 | 416,22 | 94,50 | 6 |
| 181 | Кан,сеть Гаражи | 1962 | 8 804,00 | 8 307,77 | 496,23 | 94,36 | 6 |
| 182 | Кан,сеть Гаражи | 1962 | 13 052,00 | 12 313,08 | 738,92 | 94,34 | 6 |
| 183 | Кан,сеть Архив | 1962 | 2 596,00 | 2 435,82 | 160,18 | 93,83 | 6 |
| 184 | Кан.сеть Архив | 1962 | 5 251,00 | 4 961,16 | 289,84 | 94,48 | 6 |
| 185 | Кан,сеть Котельная | 1967 | 23 219,00 | 23 219,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 186 | Кан,сеть ул,Ленинградская,д,19 | 1967 | 16 175,00 | 16 175,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 187 | Кан,сеть ул,Ленинградская,д,17 | 1967 | 24 349,00 | 24 349,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 188 | Кан.сеть ул,Тимирязевская,д,2 | 1967 | 24 523,00 | 24 523,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 189 | Кан,сеть Кафе | 1967 | 11 479,00 | 11 479,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 190 | Кан,сеть Магазины | 1966 | 1 739,00 | 1 739,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 191 | Кан,сеть ул,Железнодорожная,д,30 | 1967 | 10 348,00 | 10 348,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 192 | Кан,сеть ул,Железнодорожная,д,29 | 1967 | 9 480,00 | 9 480,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 193 | Кан.сеть ул,Железно дорожная, д,2 8 | 1967 | 8 975,00 | 8 975,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 194 | Кан,сеть ул,Железнодорожная,д,7 | 1967 | 11 131,00 | 11 131,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 195 | Кан.сеть ул,Железнодорожная,д,26 | 1967 | 9 393,00 | 9 393,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 196 | Кан.сеть ул, Ленинградская, д,3 6а | 1967 | 12 870,00 | 12 870,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 197 | Кан,сеть ул,Ленинградская,д,36 | 1967 | 4 261,00 | 4 261,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 198 | Кан,сеть ул,Ленинградская,д,3 8 | 1967 | 12 540,00 | 12 540,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 199 | Кан.сеть ул,Ленинградская,д,40 | 1967 | 17 480,00 | 17 480,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 200 | Кан.сеть ул,Ленинградская,42 | 1967 | 11 915,00 | 11 915,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 201 | Кан.сеть ул,Ленинградская,д,44 | 1966 | 1 739,00 | 1 739,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 202 | Кан.сеть Баня | 1967 | 19 132,00 | 19 132,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 203 | Кан.сеть ул,Советская,д,12 | 1967 | 9 218,00 | 9 218,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 204 | Кан.сеть к ж/д №1 по ул.Нагорная | 1998 | 21 219,19 | 8 227,06 | 12 992,13 | 38,77 | 61 |
| 205 | Кан.сеть Лихачевское ш,д,13 корп,3 | 1998 | 32 092,00 | 12 383,72 | 19 708,28 | 38,59 | 61 |
| 206 | Кан,сеть вып, из дома до кол,до вр,в кол | 1994 | 45 300,00 | 18 139,87 | 27 160,13 | 40,04 | 60 |
| 207 | Кан,сеть ул, Молодежная д,8 | 1999 | 76 874,00 | 27 811,35 | 49 062,65 | 36,18 | 64 |
| 208 | Кан,сеть ул, Циолковского д,28 | 1999 | 145 086,00 | 47 059,58 | 98 026,42 | 32,44 | 68 |
| 209 | Кан,сеть от КНС Водники до колодца гасит | 1995 | 1 135 946,00 | 651 810,90 | 484 135,10 | 57,38 | 43 |
| 210 | Кан,сеть ул,Корабельная 17этажный дом | 1991 | 93 670,00 | 41 142,28 | 52 527,72 | 43,92 | 56 |
| 211 | Летний водопровод пос,Хлеб,ул,Жел,Гаст, | 1993 | 27 333,00 | 21 987,33 | 5 345,67 | 80,44 | 20 |
| 212 | Кан,сеть по ул,Молодежная,д,14 | 2000 | 212 840,00 | 71 001,08 | 141 838,92 | 33,36 | 67 |
| 213 | Кан.сеть по ул,Акад,Лаврентьева,21а | 2001 | 1 282 730,00 | 407 211,61 | 875 518,39 | 31,75 | 68 |
| 214 | Кан,сеть по ул,Акад,Лавр,к вод,нас,стан, | 2001 | 409 872,00 | 130 117,06 | 279 754,94 | 31,75 | 68 |
| 215 | Канализационная сеть Ду250мм ул.Жуковского | 2003 | 300 471,66 | 101 833,20 | 198 638,46 | 33,89 | 66 |
| 216 | Канализация 686 п/м ЗАО "Вегетта" | 1969 | 507 961,00 | 507 961,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 217 | Канализационный коллектор ДУ 1020 (перемычка) | 2003 | 139 143,46 | 61 409,86 | 77 733,60 | 44,13 | 56 |
| 218 | Наружные сети хозфекальной канализ.ул.Лих.ш.31 ,к.2 | 2004 | 697 586,00 | 197 649,48 | 499 936,52 | 28,33 | 72 |
| 219 | Ливневая канализация по ул.Лихачевское Ш..31.К.2 | 2004 | 758 893,00 | 215 019,40 | 543 873,60 | 28,33 | 72 |
| 220 | Наружные сети хозфекальной канализ.ул.Лих.ш.31 ,к. 1 | 2004 | 617 411,00 | 83 607,55 | 533 803,45 | 13,54 | 86 |
| 221 | Канализационные сети ОАО ПО "ТОС" | 2004 | 61 614,00 | 61 614,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| 222 | Дворовая канализация от ж/д №18 и 20 Новый бульвар | 2005 | 73 600,00 | 14 781,60 | 58 818,40 | 20,08 | 80 |
| 223 | Дворовая канализация от ж/д №18 и 20 Новый бульвар | 2005 | 86 400,00 | 17 352,48 | 69 047,52 | 20,08 | 80 |
| 224 | Дворовая канализация от ж/д №18 и 20 Новый бульвар | 2005 | 146 000,00 | 29 322,24 | 116 677,76 | 20,08 | 80 |
| 225 | Дворовая канализация от ж/д №22 Новый бульвар | 2005 | 78 275,00 | 15 720,48 | 62 554,52 | 20,08 | 80 |
| 226 | Канализационная сеть - 1 нитка кан.коллектора от КНС ул.Советская до камеры гашения ул.Летная (вблизи СПТУ-21) | 2007 | 22 061 137,32 | 3 472 586,60 | 18 588 550,72 | 15,74 | 84 |
| 227 | Хозбытов.канализ.сеть по ул.Дириж.д.2 д до Храма | 30.04.2008 | 387 597,42 | 40 374,80 | 347 222,62 | 10,42 | 90 |
| 228 | Хозбытовая самотечная канализац.сеть ул.Первом.ЗЗ | 02.06.2008 | 959 897,00 | 71 992,26 | 887 904,74 | 7,50 | 93 |
| 229 | Хозбытовая самотечная канализ.сеть ул.Первом.9/4 | 02.06.2008 | 1 722 375,00 | 129 178,08 | 1 593 196,92 | 7,50 | 93 |
| 230 | Канализационная сеть ул. Павлова, д. 14 | 02.06.2008 | 1 599 833,71 | 119 987,46 | 1 479 846,25 | 7,50 | 93 |
| 231 | Хозбытовая самот-ая канализ.сеть ул.Молод.14ж.З | 02.07.2008 | 1 650 000,00 | 146 093,75 | 1 503 906,25 | 8,85 | 91 |
| 232 | Хозбытовая самот-ая канализ.сеть ул.Молод.12 | 02.07.2008 | 1 650 000,00 | 146 093,75 | 1 503 906,25 | 8,85 | 91 |
| 233 | Хозбытовая самот-ая канализ.сеть пл.Собина, д.З | 16.07.2008 | 609 764,00 | 53 989,52 | 555 774,48 | 8,85 | 91 |
| 234 | Хозбытовая самот-ая кан.сеть к школе Нов.б.21,к.З | 16.07.2008 | 1 069 593,00 | 94 703,55 | 974 889,45 | 8,85 | 91 |
| 235 | Канализационный коллектор мкр.Хлебник.-Шеремет. | 23.07.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 236 | Нап-ный кан.кол-р ду-700мм от КНС"Котово"до СПТУ21 | 31.10.2008 | 428 241,89 | 31 226,02 | 397 015,87 | 7,29 | 93 |
| 237 | Хозбытовая самот.канализац.сеть ул.Гранитная.д.б | 02.10.2008 | 6 140 000,00 | 447 708,38 | 5 692 291,62 | 7,29 | 93 |
| 238 | Хозбыт.самот-ая кан.сеть ул.Мол.д.2,4, Лих.ш.,д.7 | 10.10.2008 | 928 104,00 | 67 674,32 | 860 429,68 | 7,29 | 93 |
| 239 | Канализационная сет ул.Дирижабельная, д. 15а, 156, 15в | 17.11.2008 | 2 584 924,00 | 175 020,95 | 2 409 903,05 | 6,77 | 93 |
|  | Итого канализационные сети, введенные до 2009г. |  | 77 135 983,67 | 29 571 821,18 | 47 564 162,49 | 38,34 | 62 |
| 240 | Дренаж от водопроводн. кам. №448 в р-не КНС Котово | 30.11.2009 | 452 699,98 | 2 501,10 | 450 198,88 | 0,55 | 99 |
| 241 | Канализация дренажная КНС "Хлебниково"(80,7м)С | 31.12.2009 | 234 485,47 | 0,00 | 234 485,47 | 0,00 | 100 |
| 242 | Самотечная канализационная сеть мкр.Шереметьевский | 02.10.2009 | 10 532 673,86 | 87 772,28 | 10 444 901,58 | 0,83 | 99 |
| 243 | Напорная канализационная сеть мкр.Шереметьевский | 02.10.2009 | 757 226,95 | 6 310,22 | 750 916,73 | 0,83 | 99 |
| 244 | Хоз.-бытовая сомотечная канализация Лихач.шЛЗа | 02.10.2009 | 1 337 600,00 | 11 146,66 | 1 326 453,34 | 0,83 | 99 |
| 245 | Хоз.-бытовая самот.канализац.сеть Спортивная,11б | 18.12.2009 | 10 824 024,00 | 0,00 | 10 824 024,00 | 0,00 | 100 |
| 246 | Канализационная сеть ул.Молодежная, д.14,к.2 | 28.12.2009 | 1 092 273,35 | 0,00 | 1 092 273,35 | 0,00 | 100 |
| 247 | Сети хоз.-бытовой канализации Гранитный тупик, д.2 | 28.12.2009 | 8 127 376,00 | 0,00 | 8 127 376,00 | 0,00 | 100 |
|  | ИТОГО канализационные сети с учетом вновь введенных сетей в конце 2009г. |  | 110494343,3 | 29679551,44 | 80814791,84 | 26,86 | 73 |
| 248 | Машины и оборудование стоки |  | 11396809,51 | 7138667,72 | 4258141,79 | 62,64 | 37 |
| 249 | машины и оборудование очистные |  | 646 900,67 | 619 072,52 | 27 828,15 | 95,70 | 4 |
|  | Всего |  | 145 977 104,81 | 51 792 299,47 | 94 184 805,34 | 35,48 | 65 |

Общий износ системы водоотведения на 01.01.2010г. составляет    35,48 %, в том числе:

- по  зданиям                                                           61,24  %;

- по машинам и оборудованию  (очистные)         95,7  %;

-по машинам и оборудованию стоки                    62,64 %

- по канализационным  сетям                                26,86  %.

Очистные сооружения канализации г. Долгопрудного  построены: 1-ая очередь – в 1936г.; 2-ая очередь в 1960 г.

В состав очистных сооружений в городе Долгопрудный  входят:

- решетки фильтрующие – 1шт.;

- песколовки – 2 шт.;

- первичные отстойники – 10 шт.;

- аэротенки (биофильтры) – 2 шт.;

- сооружение для обеззараживания – 1 шт.;

- ленточный фильтр-пресс – 1 шт.;

- иловые площадки – 5 шт. (площадью 0,2 га);

Очистные сооружения г. Долгопрудного  работают по следующей схеме. Сточная вода от канализационной насосной станции (КНС) по напорному коллектору перекачивается в приемную камеру, самотеком проходит  решетку с ручной очисткой, две песколовки с круговым  движением воды и поступает в блок емкостей.

Двумя внутренними продольными стенками блок делится на ряд технологических емкостей. Очищаемая вода последовательно проходит первичные отстойники, аэротенки, вторичный отстойник, контактный резервуар и буферный пруд, из которого очищенный сток по отводящему коллектору сбрасывается в р. Бусинка.

Осадок первичного отстойника и избыточный активный ил перекачиваются эрлифтами в аэробный стабилизатор-уплотнитель. Уплотненный стабилизированный  осадок отводится на иловые площадки для обезвоживания.

Проектная производительность очистных сооружений - 11,3 м3/сутки, в настоящее время на них поступает не менее 11,3  м3/сутки.

Существующая технология очистки даже при работе в проектном режиме в принципе не может обеспечить современные жесткие нормативные требования к качеству очищенного стока на сброс в водоем.

Как видно из представленных данных в Таблице № 2.1.1.1. на 01.01.2010г. износ зданий и сооружений очистных составляет – 87,52 %, а машин и оборудования - 95,7 %.

Срок эксплуатации насосных станций перекачки сточных вод, приведенный в таблице ниже № 2.1.3.1, указывает на большой процент износа некоторых из этих сооружений.

Средняя продолжительность работы канализационных насосных станций по России составляет 18 лет до вывода их из эксплуатации. Сроки эксплуатации канализационных насосных станций Предприятия представлены в Таблице № 3.2.3.1

Таблица 3.2.3.1

| № | Наименование | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации по состоянию на 01.01.2010 г., годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС «Котово» | 10006 | 1969 | 41 |
| 2 | КНС «МКК» | 10035 | 1954 | 56 |
| 3 | КНС «Хлебниково» | 20022 | 1970 | 40 |
| 4 | КНС № 1 | 10007 | 1935 | 75 |
| 5 | КНС «Водники» | 10005 | 1965 | 45 |
| 6 | КНС «Павельцево» | 81882 | 1970 | 40 |
|  | средний срок эксплуатации |  |  | 49,5 |

В настоящее время  часть насосных станций имеет значительный износ (Таблица № 3.2.1.1.):

- КНС « Котово» (инвентарн.. №10006)               35,14 %;

- КНС «МКК»  (инвентарн.  № 10035)                   65,47 %;

- КНС  «Хлебниково» (инвентарн . № 20022)       80,32 %;

- КНС  № 1 (инвентарн. №10007)                           51,78 %;

- КНС «Водники» (инвентарн. № 10005)           100 %;

- КНС «Павельцево» (инвентарн. № 81882)    38,55 %.

При эксплуатации канализационных  сетей основными мерами по техническому обслуживанию сетей являются:

1) надзор за состоянием и сохранностью сетей, техническое содержание сетей;

2) разработка мероприятий по совершенствованию системы приема и очистки стоков;

3) планово-предупредительные  и капитальные ремонты на сети, ликвидация аварий;

4) ведение технической документации и отчетности;

5) надзор за строительством и приемка в эксплуатацию новых линий сети;

6) сбор, хранение и систематизация данных по повреждениям и авариям на сети.

На Предприятии имеются следующие типы канализационных сетей:

1) керамические трубы  –  14,08 %;

2) чугунные трубы – 54,3  %;

3) ПВХ – 6,37 %;

4) Ж/б – 25,25 %.

Диаметры и протяженность канализационных сетей Предприятия (132,8 км) представлены в Таблице № 3.2.4.1.

Таблица 3.2.4.1

| Материал труб | Про-тяженность труб (км) | в том числе по диаметрам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Кера мика | 18,7 |  | 0,33 | 4,6 | 7,94 | 3,46 | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чугун | 72,11 | 0,31 | 1,17 | 14,84 | 27,51 | 12,21 | 7,76 | 5,95 | 1,5 | 0,86 |  |  |  |  |  |
| ПВХ | 8,46 | 0,08 | 0,17 | 1,46 | 4,37 | 1,73 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/б | 33,54 |  |  |  |  |  |  | 5,5 | 6,01 | 3,42 | 7,04 | 0,85 | 5,25 | 4,85 | 0,62 |
| Итого | 132,1 | 0,39 | 1,67 | 20,9 | 39,82 | 17,4 | 10,78 | 11,45 | 7,51 | 4,28 | 7,04 | 0,85 | 5,25 | 4,85 | 0,62 |

Данные по замене трубопроводов по годам показаны в Таблице № 3.2.4.2.

Таблица 3.2.4.2

| Показатели | 2005 | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация сетей, в км | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,47 | 0,2 |

Как видно из представленных данных в Таблице № 3.2.4.2., объем  работ по замене изношенных трубопроводов снизился в 2009 году по сравнению с 2008 годом почти 2,4  раза, а по сравнению с 2007 годом в 1,5 раза. Имеется тенденция снижения проводимых работ ввиду отсутствия финансовых средств у Предприятия.

Динамика аварий на сетях водоотведения по годам показана в Таблице № 3.2.4.3.

Таблица 3.2.4.3

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число аварий | 2 | 1 | 2 |
| Удельное число на 1 км | 0,014 | 0,07 | 0,015 |

На 01.01.2010г. износ канализационных сетей составляет 38,34 % без учета вновь введенных сетей в конце 2009г.

# 4. Характеристика потребителей услуг Предприятия.

МУП “Инженерные  сети г. Долгопрудного”  предоставляет коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению следующим группам потребителей:

- I группа: управляющие организации, товарищества собственников жилья, частный сектор, ведомственный жилой фонд;

- II группа: предприятия и учреждения бюджетов всех уровней;

- III группа: другие предприятия и организации, не отнесенные к  I   и  II  группам потребителей.                                                                                  (тыс. куб.м)

| Плановые среднесуточные объемы: по водоснабжению | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация воды |  |  |  |  |
| Население: муниципальный жилой фонд | 18,7 | 18,7 | 18,2 | 18,2 |
| Население: частный сектор | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Население: товарищества собственников жилья | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 5,2 |
| Население: ведомственный жилой фонд | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Группа 1 итого: | 24,4 | 25,2 | 25,5 | 25,7 |
| Муниципальные бюджетные учреждения | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Предприятия, финансируемые из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предприятия, финансируемые из федерального бюджета | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Группа 2 итого: | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Другие предприятия и организации | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| Группа 3 итого: | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
| Реализация воды, итого: | 29,8 | 30,5 | 30,7 | 31,0 |
| Собствен.техн.нужды | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
| Учтено воды, всего | 31,7 | 32,1 | 32,6 | 32,9 |
| - по водоотведению |
| Реализация стоков |  |  |  |  |
| Население: муниципальный жилой фонд | 18,60 | 18,6 | 18,2 | 18,2 |
| Население: частный сектор | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Население: товарищества собственников жилья | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 5,2 |
| Население: ведомственный жилой фонд | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Группа 1 итого: | 24,3 | 25,1 | 25,4 | 25,6 |
| Муниципальные бюджетные учреждения | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Предприятия, финансируемые из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предприятия, финансируемые из федерального бюджета | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Группа 2 итого: | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Другие предприятия и организации | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Группа 3 итого: | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Реализация стоков, итого: | 30,2 | 30,9 | 31,1 | 31,3 |
| Собствен.техн.нужды | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Пропуск стоков, всего | 31,7 | 32,1 | 32,6 | 32,9 |
| в т.ч. на очистные сооружения | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| Транспортировка ст. Лобни | 23,5 | 23,50 | 23,5 | 23,5 |

- Цель,  целевые показатели  и задачи Инвестиционной программы.

Основной   целью Инвестиционной программы является реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Долгопрудный на 2010-2015 годы.

За счет реализации Инвестиционной программы  достигается обеспечение следующих показателей – целевых индикаторов:

| № п/п | Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 11. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами). | Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения г. Долгопрудного; Снижение аварийности на сетях водопровода до 0,5%; Снижение износа систем водоснабжения и водоотведения; Снижение потерь воды в сетях до 7%; Повышение уровня качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 26.09.2001 № 24. |
| 22. | Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами). | - Обеспечение новым потребителям доступа к централизованному водоснабжению и водоотведению. |
| 33. | Эффективность деятельности. | Увеличение эффективности использования электроэнергии: 1) по водоснабжению до 1,35 кВтч/м3; 2) по перекачке стоков до 0,35 кВтч/м3; 3) по очистке стоков до 0,15 кВтч/м3. |
| 34. | Обеспечение экологических требований. | Уменьшение риска возникновения экологических катастроф в результате снижения аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения. |

Задачами Инвестиционной программы являются:

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод;

- повышение качества питьевой воды;

- увеличение производительности ВЗУ «Главная», повышение надежности ее работы;

- экономия электроэнергии;

- снижение потерь воды;

- увеличение объемов реализации коммунальных услуг.

# Сроки реализации Инвестиционной программы.

2011-2013 годы.

# Система  программных  мероприятий.

План мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры с обоснованием необходимости проведения мероприятий и ожидаемым эффектом от их реализации  представлен в Приложении № 1 к настоящей Инвестиционной программе (План мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы с обоснованием необходимости проведения мероприятий и ожидаемым эффектом от их реализации).

# Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы.

Источником финансирования мероприятий Инвестиционной программы являются средства потребителей, получаемые в виде надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению.

Общий объем финансирования мероприятий Инвестиционной программы составляет 49 451 24 тыс. руб. с учетом налога на прибыль и без учета НДС.

Объемы финансирования мероприятий Инвестиционной программы с разбивкой по годам приведены в Приложении №2 к настоящей Инвестиционной программе (Объемы финансирования «Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению на 2011-2013 годы МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного»), носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

# Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги

# водоснабжения и водоотведения.

1. Основанием для определения и установления надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса,  (далее - надбавки к тарифам) является утвержденная Инвестиционная программа организации коммунального комплекса. Надбавки к тарифам  не могут быть установлены без утверждения Инвестиционной программы.

2. Неотъемлемым условием установления надбавок к тарифам является оценка доступности товаров и услуг для потребителей по заранее определенным критериям. Без вынесения решения о доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса невозможно установление надбавок к тарифам.

3. Средства, полученные организацией коммунального комплекса в виде надбавок к тарифам, имеют целевой характер и направляются на финансирование  мероприятий Инвестиционной программы.

4. Объемы реализации услуг организации коммунального комплекса определены на основании прогнозов изменения объемов потребления воды и отвода стоков абонентами.

5. Мероприятия, направленные  на  модернизацию объектов системы коммунальной инфраструктуры, используемой в целях обеспечения водоснабжения г. Долгопрудного, повышение качества товаров (услуг)  в период с 2011г. по 2013г. финансируются в соответствии с планом реализации, предусмотренным Инвестиционной программой МУП «Инженерные сети г.Долгопрудного»  за счет надбавок к тарифам.

Расчеты  надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению на период реализации Инвестиционной программы приведены   в Приложении № 3 («Расчет надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению на период реализации Инвестиционной программы») и № 4 («Расчет надбавок к тарифам по водоотведению на период реализации Инвестиционной программы»).

В соответствии с приложениями в период реализации Инвестиционной программы величина надбавок к тарифам на услуги составит:

- по водоснабжению:

2011 г. - 0,72  руб./м. куб.;

2012 г. - 0,82 руб./м. куб.;

2013 г. - 0,92  руб./м. куб.

- по водоотведению:

2011 г. - 0,54  руб./м. куб.;

2012 г. - 0,64 руб./м. куб.;

2013 г. - 0,74  руб./м. куб.

# 10. Эффективность  реализации мероприятий инвестиционной

# программы.

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

- увеличить мощности системы водоснабжения и водоотведения;

-  снизить  аварийность  системы водоснабжения и водоотведения;

- снизить износ систем водоснабжения и водоотведения;

- сократить расходы электроэнергии.

Основные показатели выполнения мероприятий Инвестиционной программы по  водоснабжению в период 2011-2013г.г. представлены в Таблице № 10.1

Таблица 10.1

Основные показатели выполнения мероприятий Инвестиционной программы по  водоснабжению в период 2011-2013 г.

| Наименование объекта | Текущее состояние в 2010 году | Реализуемые мероприятия | Показатели на 2011 год | Показатели на 2012 год | Показатели на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети | Протяженность сетей, км | 111,57 | 1.Строительство кольцевого водопровода Ду=500мм от ул. Московское шоссе, 59 до вновь построенного водовода 2Ду=500мм на мкр. Хлебниково L=120м, пропускной способностью 900 м3/час (ПИР и СМР) | 111,57 | 111,57 | 112,76 |
|  | Общий износ, % | 35,42% |  | 39,98% | 44,53% | 43,82% |
|  | Аварийность, аварий на км. в год | 0,58 |  | 0,49 | 0,45 | 0,35 |
|  | Доля сетей с полным амортизационным износом, % (по стоимости) | 17,85% |  | 17,91% | 18,39% | 16,24% |
| Водопроводные насосные станции | Общее количество, шт. | 4 | Реконструкция скважин на ВЗУ "Главная"(ПИРи СМР) | 4 | 4 | 4 |
|  | Общий износ, % | 53,16% |  | 53,22% | 53,28% | 37,29% |
|  | Энергозатраты | 2149 |  | 1726 | 1726 | 1726 |
|  | тыс. кВт./год |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электроэнергии | 0,16 |  | 0,13 | 0,12 | 0,12 |
|  | кВтч/куб.м. |  |  |  |  |  |
|  | Объем перекачиваемой воды тыс.м3/сут. | 36,5 |  | 36,5 | 38,4 | 38,7 |
| Экономия от внедрения мероприятий по Программе (водоснабжение), тыс.руб. |  | 2199,51 |

# Расчет ожидаемого эффекта от выполнения мероприятий Инвестиционной программы по водоснабжению в период 2011-2013гг. представлен в Таблице № 10.2

Таблица 10.2

| № п/п | Наименование статей | Един. | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | измер. | Всего на | в том числе |
|  |  |  | 2011-2013 г.г | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | I. Экономия эл.энергии |  |  |  |  |  |
| 1. | Экономия | тыс.кВт.час | 281,133 | 0 | 140,021 | 141,112 |
| 2. | Тариф | руб./кВт.час | 4,57665 | 0 | 4,256 | 4,895 |
| 3. | Сумма экономии электроэнергии |  |  |  |  |  |
|  | без НДС | тыс.руб. | 1286,65 |  | 595,96 | 690,69 |
| 4. | II. Экономия за счёт уменьшения |  |  |  |  |  |
|  | количества аварий | км/год |  | 0,49 | 0,45 | 0,35 |
| 5. | Средняя стоимость работ по устранению |  |  |  |  |  |
|  | 1 аварии | тыс.руб. | 60,86 | 54 | 58,00 | 62,29 |
|  | Количество аварий |  | 145 | 55 | 50 | 40 |
| 6. | Экономия за счёт уменьшения аварий | тыс.руб. | 912,86 | 0 | 289,98 | 622,88 |
| 7. | ВСЕГО экономия от внедрения мероприятий: |  | 2199,51 | 0 | 885,94 | 1313,57 |

# Как видно из представленного расчета в Таблице № 10.2 ожидаемый эффект экономии денежных средств составит  в размере 2199,51 тыс. руб.

Основные показатели выполнения мероприятий Инвестиционной программы по водоотведению в период 2011-2013 г.г. представлены в Таблице № 10.3

Таблица 10.3

Основные показатели выполнения мероприятий Инвестиционной программы по водоотведению в период 2011-2013 г.г.

| Наименование объекта | Текущее состояние 2010 год | Реализуемые мероприятия | Показатели на 2011 год | Показатели на 2012 год | Показатели на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные сети | Протяженность сетей, км | 132,8 | Реконструкция существующего напорного коллектора от КНС №1 до камеры гашения по ул. Жуковского на участке от бассейна МФТИ до камеры гашения на ул. Жуковского L=470м, пропускная способность 295 м3/час (ПИР и СМР) | 132,8 | 132,8 | 133,27 |
|  | Общий износ, % | 32,36% |  | 37,29% | 41,80% | 41,33% |
|  | Аварийность, аварий на км. в год | 0,030 |  | 0,023 | 0,015 | 0,015 |
|  | кол-во | 4 |  | 3 | 2 | 2 |
|  | Доля сетей с полным амортизационным износом, % | 13,44 |  | 14,96 | 15,34 | 14,47 |
|  | Неучтенные стоки в % от перекачки | 4,00% |  | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
|  | Общий уровень неучтенных стоков, % | 4,00% |  | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Канализационные насосные станции | Общее количество, шт. | 6 | Реконструкция КНС №1 (ПИРи СМР) | 6 | 6 | 6 |
|  | Общий износ, % | 69,00% |  | 71,20% | 73,56% | 27,08% |
|  | Энергозатраты | 2260 |  | 2281 | 2311,49 | 2330,31 |
|  | тыс. кВт./год |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электроэнергии | 0,19 |  | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | кВтч/куб.м. |  |  |  |  |  |
|  | Объем перекачиваемых стоков тыс.м3/сут. | 32,1 |  | 32,1 | 32,5 | 32,8 |
| Экономия от внедрения мероприятий по Программе тыс. руб. |  | 1227,09 |

# Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий Инвестиционной программы по водоотведению в период 2011-2013гг. представлен в Таблице № 10.4

Таблица 10.4

| № п/п | Наименование | Един. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | 2011-2013 г.г | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | I. Экономия за счёт уменьшения |  |  |  |  |  |
|  | количества аварий | км/год |  |  |  |  |
| 2 | Средняя стоимость работ по устранению |  |  |  |  |  |
|  | 1 аварии | тыс.руб. |  | 85 | 91,29 | 98,0 |
|  | Количество аварий |  | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Экономия за счёт уменьшения аварий | тыс.руб. | 378,7 |  | 182,58 | 196,1 |
| 4 | IV. Экономия за счёт снижения |  |  |  |  |  |
|  | затрат на текущий и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
|  | затраты на ремонт без инвестпрограммы |  |  | 4209,3 | 4905,39 | 5200,22 |
|  | при внедрении инвеспрограммы |  |  | 4209,3 | 4482,9 | 4774,29 |
|  | Экономия тыс. руб. |  | 848,42 | 0 | 422,49 | 425,93 |
| 5 | Сумма экономии всего |  |  |  |  |  |
|  | без НДС | тыс.руб. | 1227,09 |  | 605,07 | 622,02 |

# Ожидаемый эффект экономии денежных средств составит  в размере 1227,09 тыс. руб.

# Организация контроля за реализацией Инвестиционной программы.

Контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляется администрацией города Долгопрудного в порядке, установленном действующим законодательством.

Администрация города Долгопрудного осуществляет общую координацию выполнения Инвестиционной программы, предоставление отчетности в установленном законодательством порядке.

# Заключительные положения.

Настоящее нормативное решение вступает в силу с момента его подписания главой города и опубликования в официальном печатном средстве массовой информации г. Долгопрудного.

Глава города				      	     	   О.И. Троицкий

«17» сентября 2010г.

Принято Решением

Совета депутатов г. Долгопрудного

от 15.09.2010г. №78-р