## приложение
Приложение № 1 к Программе
"Ожидаемые результаты и объемы финансирования "Инвестиционной программы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" по развитию и модернизации объектов системы теплоснабжения в период 2009-2011 г.г."
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Потребность в финансировании 2009-2011, всего | Источники финансирования | Годы |  |  |  | Ожидаемые результаты
|  |  |  | Итого | 2009 | 2010 | 2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Теплоснабжение
1 | Реконструкция котельной по ул. Первомайская, 40 с заменой котлоагрегатов, установкой насосного и электрооборудования с частотно-регулируемыми приводами и другого оборудования (ПИР) | 11508.28 | Инвест. надбавка | 11508.28 | 0 | 0 | 11508.28 | Увеличение установленной мощности котельной с учетом перспективной застройки города. Сокращение удельного расхода топлива за счет увеличения КПД котлов, сокращение затрат электроэнергии
2 | ПИР и реконструкция тепловых сетей от котельной ДНПП с устройством узлов смешения в жилых домах, присоединенных непосредственно к магистральной тепловой сети (1-я очередь) по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Циолковского | 3279 | Инвест. надбавка | 3279 | 3279 | 0 | 0 | Снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения (снижение аварийности)
3 | ПИР и реконструкция тепловых сетей от котельной ДНПП с устройством узлов смешения в жилых домах, присоединенных непосредственно к магистральной тепловой сети (2-я очередь) по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Циолковского | 21179.48 | Инвест. надбавка | 21179.48 | 6269.24 | 14910.24 | 0 | Снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения (снижение аварийности)
4 | Установка подмешивающих насосов с частотным регулированием на ЦТП (16 объектов) и монтажом АСУТП. (ПИР и СМР) | 21731.27 | Инвест. надбавка | 21731.27 | 4040.41 | 7742.16 | 9948.7 | Снижение расходов тепло- и электроэнергии
5 | Приобретение передвижной дизельной электростанции | 2615.59 | Инвест. надбавка | 2615.59 | 2615.59 | 0 | 0 | Надежность, бесперебойная работа тех. оборудования
6 | ПИР по реконструкции тепловых сетей с учетом переподключения абонентов от котельной ОАО "ПО "ТОС" | 3000 | Инвест. надбавка | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения (снижение аварийности)
Итого по мероприятиям
|  | 63313.62 | Инвест. надбавка | 63313.62 | 19204.24 | 22652.4 | 21456.98