## приложение
Приложение № 1
к нормативному решению Совета депутатов
от "23" ноября 2009 г. №89-нр
"Ожидаемые результаты и объемы финансирования "Инвестиционной программы МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" по развитию и модернизации объектов системы теплоснабжения в период 2009-2011 г.г."
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Потребность в финансировании 2009-2011, всего | Источники финансирования | Годы |  |  |  | Ожидаемые результаты
|  |  |  | Итого | 2009 | 2010 | 2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Теплоснабжение
1 | Реконструкция котельной по ул. Первомайская, 40 с заменой котлоагрегатов, установкой насосного и электрооборудования с частотно-регулируемыми приводами и другого оборудования (ПИР) | 17112 | Инвест. надбавка | 17112 | 0 | 0 | 17112 | Увеличение установленной мощности котельной с учетом перспективной застройки города. Сокращение удельного расхода топлива за счет увеличения КПД котлов, сокращение затрат электроэнергии
2 | ПИР и реконструкция тепловых сетей от котельной ДНПП с устройством узлов смешения в жилых домах, присоединенных непосредственно к магистральной тепловой сети (1-я очередь) по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Циолковского | 3279 | Инвест. надбавка | 3279 | 3279 | 0 | 0 | Снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения (снижение аварийности)
3 | ПИР и реконструкция тепловых сетей от котельной ДНПП с устройством узлов смешения в жилых домах, присоединенных непосредственно к магистральной тепловой сети (2-я очередь) по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Циолковского | 6269.24 | Инвест. надбавка | 6269.24 | 6269.24 | 0 | 0 | Снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения (снижение аварийности)
4 | Реконструкция тепловых сетей от котельных по ул. Заводская, 2а; Гранитный тупик, 7; Заводская, 15 (СМР) | 13981 | Инвест. надбавка | 13981 | 0 | 13981 |  | Снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения (снижение аварийности)
5 | Установка подмешивающих насосов с частотным регулированием на ЦТП (16 объектов) и монтажом АСУТП. (ПИР и СМР) | 21731.27 | Инвест. надбавка | 21731.27 | 4040.41 | 7742.16 | 9948.7 | Снижение расходов тепло- и электроэнергии
6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции | 2615.59 | Инвест. надбавка | 2615.59 | 2615.59 | 0 | 0 | Надежность, бесперебойная работа тех. оборудования
7 | Реконструкция котельной по ул. Заводская, 2 (3 очередь) (ПИР) с установкой новых котлоагрегатов | 929.24 | Инвест. надбавка | 929.24 | 0 | 929.24 | 0 | Увеличение установленной мощности котельной, присоединение новых потребителей
8 | ПИР по реконструкции тепловых сетей с учетом переподключения абонентов от котельной ОАО "ПО "ТОС" | 3000 | Инвест. надбавка | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения (снижение аварийности)
Итого по мероприятиям
|  | 68917.34 | Инвест. надбавка | 68917.34 | 19204.24 | 22652.4 | 27060.7